## 2022 (1кв)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения, по состоянию на конец 1 квартала 2022 года
№ п/п | Центр питания | Наименование ТП | Уровень напряжения по низкой стороне, кВ | Мощность установленного трансформатора, кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВт | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-3 | 0.4 | 630 | 450 | 70 | 150
2 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-4 | 0.4 | 250 | 200 | 95 | 12
3 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-5 | 0.4 | 160 | 152 | 95 | 7.12
4 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-6 | 0.4 | 250 | 200 | 80 | 44.5
5 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-7 | 0.4 | 63 | 59.85 | 95 | 2.8035
6 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-9 | 0.4 | 160 | 136 | 100 | 0
7 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-10 | 0.4 | 25 | 23.75 | 95 | 1.1125
8 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-11 | 0.4 | 2*400 | 380 | 95 | 17.8
9 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-12 | 0.4 | 250 | 237.5 | 95 | 11.125
10 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-13 | 0.4 | 160 | 150.4 | 94 | 8.544
11 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-14 | 0.4 | 630 | 585.9 | 93 | 39.249
12 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-15 | 0.4 | 610 | 250 | 183 | 363
13 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-16 | 0.4 | 160 | 152 | 95 | 7.12
14 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-18 | 0.4 | 570 | 450 | 95 | 17.8
15 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-24 | 0.4 | 160 | 68 | 50 | 68
16 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-26 | 0.4 | 400 | 376 | 94 | 21.36
17 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-30 | 0.4 | 400 | 612 | 100 | 0
18 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-31 | 0.4 | 320
19 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-47 | 0.4 | 400 | 300 | 75 | 170
20 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | КТП - 400 (Юшков) | 0.4 | 400 | 190 | 50 | 180
21 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | КТП - 160 (Пеньков) | 0.4 | 160 | 100 | 63 | 36
22 | ПС 110/10 "РМК" | ТП-46 | 0.4 | 630 | 321 | 60 | 214
23 | ПС 110/10 "РМК" | КТП КПК | 0.4 | 2*630 | 1071 | 85 | 186
24 | ПС 110/10 "РМК" | КТП-250 кВА | 0.4 | 250 | 150 | 70 | 62
25 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.8 | ТП-560 кВАСНТ Лесное" | 0,4 | 560 | 470.4 | 84 | 79.744
26 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.8 | ТП-180 кВА СНТ "Сосновка" | 0,4 | 180 | 158.4 | 88 | 19.224
27 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ | ТП-40 кВА Церковь | 0,4 | 40 | 37.6 | 94 | 2.136
28 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ | ТП- 160 кВА СНТ Сосновый Бор | 0,4 | 160 | 131.2 | 82 | 25.632
29 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ | КТП-400 кВА Плотицын | 0,4 | 400 | 340 | 85 | 53.4
30 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-21-Л | МТП 63кВА (Гаранин) | 0,4 | 63 | 12 | 19 | 51
31 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-1-П | КТП-100 кВА Гомжин | 0,4 | 100 | 95 | 95 | 4.45
32 | РП-2 | ЗТП-400 кВА (РР) | 0.4 | 400 | 316 | 79 | 74.76
33 | ф.6-13-КЛ, ТП - 400 кВА, "Солнечные дары" | ООО"Солнечные дары" | 0.4 | 400 | 300 | 75 | 170
34 | МТП - 100 кВА, СНТ"Авиатор-1" | СНТ"Авиатор-2" | 0.4 | 100 | 90 | 90 | 9
35 | ПС №10 КТП-100 кВА "ПрокопьевскЭнергоАудит" | ООО"ПрокопьевскЭнергоАудит" | 0.4 | 100 | 90 | 80 | 2
36 | ПС Тырганская тп-975 ф.6-9-Д | ИП Рассадников | 0.4 | 400 | 170 | 50 | 340
37 | ПС №5 ф.6-36 | ТП-180 кВА Богатырева | 0.4 | 2*180 | 107 | 70 | 46
38 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.8 | КТП-400 кВА(Березка) | 0.4 | 400 | 120 | 30 | 224
39 | П/С 110/6 кВ №20 ф.6-13 КТП-551 | КТП-551 СНТ "Солнечное" | 0.4 | 250 | 180 | 85 | 32
40 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-21-Л | Осипов | 0.4 | 250 | 100 | 47 | 112
41 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.6-18 | Эдгардт | 0.4 | 250 | 190 | 90 | 22
42 | ПС 110/35/6 №37 | ООО НПО Перспектива | 0.4 | 2*630 | 480 | 90 | 55
43 | ПС 110/35/6 Северная | Золотое крыло | 0.4 | 400 | 170 | 50 | 170
44 | ПС 35/10 Ясная поляна | Максимальное соединение | 0.4 | 630 | 267 | 50 | 267
45 | ПС Тырганская ф.6-11-Б | ТП№900 ( Автошкола Вираж) | 0.4 | 160 | 143 | 93 | 6
46 | ТП-11; ТП-311 | ТП№31 (ООО Строиндустрия) | 0.4 | 2*400 | 900 | 59 | 630
47 |  | ТП№3111 (ООО Стройиндустрия) | 0.4 | 1000
48 | ПС Зенковская ф.6-8-ЗНТ | МТП-50 кВА (Саунин) | 0.4 | 50 | 40 | 97 | 4
49 | ПС Калачевская ф.6-13-КЛ | МТП-63 кВА (Арсенал) | 0.4 | 63 | 53.5 | 96 | 3
50 | ПС №20 ф.6-18 | КТП №987 (СНТ Медик) | 0.4 | 100 | 80 | 94 | 5
51 | ПС Прокопьевская ф.6-29-П | ЗТП-630 кВА (Жутникович) | 0.4 | 630 | 300 | 53 | 269
52 |  | ЗТП-40 кВА (Жутникович) | 0.4 | 40
53 | ПС №10 | КТП-320 кВА (Юпитер) | 0.4 | 320 | 100 | 37 | 172
54 | ПС №10 ф.6-6 | МТП№924 (Юпитер) | 0.4 | 100 | 89.3 | 94 | 5.7
55 | ПС Сафоновская ф.10-21-Л | МТП-63 кВА (Чумаков) | 0.4 | 63 | 55 | 87 | 8
56 | ПС №8 | КТП-160 кВА (Энергоснаб) | 0.4 | 160 | 100 | 74 | 36
57 | ПС Северная ф.6-17 | КТП-630 кВА ТСО Сибирь | 0.4 | 630 | 150 | 28 | 385
58 | НК ТЭЦ | ТП-1 | 0.4 | 630 | 195.3 | 31 | 386.883
59 | НК ТЭЦ | ТП-2 | 0.4 | 630 | 170.1 | 27 | 409.311
60 | НК ТЭЦ | ТП-3 | 0.4 | 560 | 150 | 27 | 365
61 | НК ТЭЦ | ТП-4 | 0.4 | 630 | 252 | 40 | 336.42
62 | НК ТЭЦ | ТП-6 | 0.4 | 400 | 136 | 34 | 234.96
63 | НК ТЭЦ | КТП-7 | 0.4 | 630 | 201.6 | 32 | 381.276
64 | НК ТЭЦ | ТП-9 | 0.4 | 630 | 189 | 30 | 392.49
65 | НК ТЭЦ | ТП УПТК | 0.4 | 2*400 | 136 | 34 | 234.96
66 | НК ТЭЦ | ТП-ЛТП(ТП-7) | 0.4 | 400 | 8 | 2 | 348.88
67 | ПС 110/35/10 кВ "Керамзитовая" | ТП-2500 кВА | 6 | 2500 | 300 | 14 | 1825
68 | НК ТЭЦ ЦРП-1 | МТП-25 кВА | 0.4 | 25 | 7.5 | 0.35 | 13
69 | ПС Заводская | МТП-25 кВА | 0.4 | 25 | 5 | 20 | 21
70 | ПС 110 кВ Больничная ф 10-18 | ТП 604П | 0.4 | 2*1000 | 946 | 100 | 0
71 | ПС 110 кВ Больничная ф 10-17
72 | ПС Центральная №1 | ТП-637 РУ-6 кВ | 0.4 | 180 | 107 | 70 | 46
73 | ПС Центральная №1 | ТП-215 РУ-6 кВ | 0.4 | 2х630 | 1235 | 98 | 25
74 | ПС 110/10 "Степная" ф.10-2-П оп.124/82 | КТП АЗС "ш.Бызовское" | 0.4 | 63 | 40 | 75 | 13
75 | ПС 35/10 "Сосновская" ф.10-18-Д оп.8 КТП АЗС "Сосновка" | КТП АЗС "Сосновка" | 0.4 | 40 | 34 | 100 | 0
76 | ПС 110/10 "Степная" ф.10-2-П оп.124/80 | КТП АЗС "ш.Ильинское" | 0.4 | 40 | 34 | 100 | 0
77 | ПС 35/6 "Калачевская" ф.6-13-КЛ оп.122 | КТП АЗС "121 км" | 0.4 | 40 | 34 | 100 | 0
78 | ПС«Сосновская» 35/10кВ, ВЛ-10кВ, ф.10-14-А опора №9 | КТП-3-180кВА | 0.4 | 180 | 153 | 85 | 27
79 | ПС 35/10 "Силинская" ф.10-2-Г | КТП №087П | 0.4 | 250 | 100 | 47 | 110
80 | ПС 35/10 "Силинская" ф.10-2-Г | КТП №1001П | 0.4 | 400 | 150 | 44 | 190
81 | ПС Сосновская ф.10-2-Т (Царская охота) КТП №1 | (Царская охота) КТП №1 | 0.4 | 400 | 340 | 100 | 0
82 | ПС Прогресс ф.10-17-М оп.470/2 | ТП "АЗС" | 0.4 | 63 | 40 | 75 | 13
83 | ПС Водозабор ф.10-20-МП | КТП-699П | 0.4 | 63 | 53.55 | 100 | 0
84 | ПС РП Кузедеевский ф.10-4-Ш оп.83 | КТП "АЗС" | 0.4 | 100 | 54 | 64 | 30
85 | ПС 110/10 Степная ф.10-2-П оп.23 | КТП-Ю-1-015 | 0.4 | 63 | 53.55 | 100 | 0
86 | ПС 110/35/6 Шахтовая | КТПН-400 кВА (Перфект) | 0.4 | 400 | 340 | 100 | 0
87 | ПС 110/10 Степная ф.10-2-П оп.98/8 | КТП-63 кВА (ООО АКВА) | 0.4 | 63 | 55 | 100 | 0
88 | (Сатурн, г.Белово) Ф.10-24-Т оп.6/1, ВЛ-6 кВ | МТП-40 кВА (Сатурн) | 0.4 | 40 | 10 | 30 | 24
89 | ПС 35/10 кВ «Николаевская» Ф.10-9-Н оп.№172 ВЛ-10 кВ | КТП-40-10/0,4 УХЛ1 (Рыбкин) | 0.4 | 40 | 34 | 100 | 0
90 | ПС 35/10 кВ«Николаевская» Ф.10-9-Н оп. №194 ВЛ-10 кВ | КТП-6-ВК-630-10/0,4 | 0.4 | 630 | 630 | 100 | 0
91 | ПС 110/6 «Абашевская 1/2» ф.6-21-П | МТП-6/0,4 кВ 250 кВА | 0.4 | 250 | 200 | 100 | 0
92 | ПС 110/10 «Восточная» Ф-10-14-МП оп.11 | КТП-10/0,4 кВ №686П | 0.4 | 400 | 300 | 90 | 40
93 | ЦП-25 | ТП-2*630 (Адамант) | 0.4 | 2х630 | 504 | 100 | 0
94 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | КТП - 630 (Коммерсант) | 0.4 | 630 | 450 | 70 | 150
95 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-63 кВА (Голубев) | 0.4 | 63 | 58.6 | 93 | 1
96 | ПС 110/10 "РМК" | Горный инструмент | 0.4 | 630 | 401 | 75 | 133
97 | ПС 110/35/6 Тырганская | ООО Чайка-инвест" | 0.4 | 4х630 | 1030 | 98 | 5
98 | РУ-6кВ ТП-687 I-с.ш., II-с.ш. | ТП-689 | 0.4 | 2х630 | 691 | 100 | 0
99 | РУ-6кВ РП-7 ф. 12-682, ТП-682 II –с.ш. | ТП-ЧП-22 | 0.4 | 100 | 70 | 70 | 5
100 | ТП-273, ТП-74 | ТП - 272 | 0.4 | 2х320, 1000 | 1232.2 | 95 | 7
101 | ТП-3 врезка ТП-3 – ТП-10 ТП-10 врезка ТП-3 – ТП-10 РП-21 I-с.ш. | 2БКТП-630кВА (ТП-708) | 0.4 | 2х630 | 500 | 80 | 30
102 | РУ-6кВ ПС 35/6 №5 «Новая» I-с.ш., II-с.ш. | РП – 31 | 0.4 | 2х1000 | 1600 | 100 | 0
103 | РУ-6кВ РП-20 I-я с.ш. , II-я с.ш. | РП-29 (РП-РБТ) | 0.4 | 2х1000 | 1407.4 | 94 | 7
104 | Ввод№1 РУ-6кВ ТП-163 Ввод№2 РУ-6кВ ТП-671 | ТП-663 | 0.4 | 2х630 | 590 | 95 | 12
105 | РУ-10кВ (II с.ш.) РП-33 | КТП-100 кВА Налимова Е.К. | 0.4 | 100 | 89 | 89 | 11
106 | РУ-6кВ РП-35 (I с.ш., яч.23) ф.22-704-1, (II с.ш., яч.23) ф.23-704-2 | ТП-704 ООО «СИТИ 2» | 0.4 | 4х1000 | 2650 | 100 | 0
107 | РУ-10кВ РП-28 (ф.19-Тейд-1)ТП-Сити-Трейд (I с.ш.) (ф.20-Тейд-2) ТП-Сити-Трейд (II с.ш.) | ТП-ТЦ Полет | 0.4 | 2000 | 890 | 100 | 0
108 | ТП-811 РУ-10 кВ | ТП-857 Парус инвест | 0.4 | 2х1000 | 929.35 | 100 | 0
109 | РП-35 Ф.12-699-1 - I с.ш.,Ф.5-699-5 - II с.ш. | ТП-699 | 0.4 | 4520 | 2000 | 99 | 2
110 | РП-13 ф.15-683 (ПС № 5 ф. 35-РП-13-1; 25-РП-13-2) ТП-610 (РП-13 ф. 13-610; ф. 12-670) | ТП-683 | 0.4 | 2520 | 1450 | 100 | 0
111 | ЦРП-1 ф.43 | ТП-8 | 0.4 | 2х1000 | 930 | 100 | 0
112 | ЦРП-1 ф.43 | ТП-18 | 0.4 | 400 | 372 | 93 | 28
113 | ТП-43 РУ-6кВ | ТП-60 | 0.4 | 2х630 | 585.9 | 97 | 13
114 | РУ-6кВ ТП-48, ТП-192 | "Драмтеатр" | 0.4 | 2х1000 | 750 | 94 | 48
115 | ПС№3 Южная ф.9-Транспортный | КТП-160 | 0.4 | 160 | 120 | 88.2353 | 16
116 | ТП-464 и ТП-476 | ТП-515 | 0.4 | 2*630 | 600 | 100 | 0
117 | ТП-701 и ТП-657 | ТП-700 | 0.4 | 2*630 | 535.5 | #DIV/0! | -535.5
118 | РУ-6 кВ ТП-695; РУ-6 кВ РП-9 | ТП-694 | 0.4 | 2*630 | 535.5 | #DIV/0! | -535.5
119 | РУ-6 кВ ТП-694; РУ-6 кВ ТП-600 | ТП-695 | 0.4 | 2*630 | 535.5 | #DIV/0! | -535.5
120 | ПС Орджоникидзевская ф.10-10-Г оп.15 | КТПН-63 кВА | 0.4 | 63 | 55 | 100 | 0
121 | РП-14 ф.12-235 оп.10/2 | КТП-400 | 0.4 | 400 | 340 | 100 | 0
122 | ТП-648 | ТП Мария РА | 0.4 | 2*250 | 212.5 | #DIV/0! | -212.5
123 | РУ-10 кВ I-я с.ш., II-я с.ш РП-1 | ТП Мария РА | 0.4 | 2*630 | 480 | #DIV/0! | -480
124 | ПС 110/6 ОП-19 ТП-18 | КТП-100 кВА | 0.4 | 100 | 50 | 58.8235 | 35
125 | Ввод№1 РУ-6кВ ТП-163 Ввод№2 РУ-6кВ ТП-671 | КТП-100 кВА(Гаражи) | 0.4 | 100 | 90 | 95 | 5
126 | РП-14 | ТП-250 кВА (НК-Инвест) | 0.4 | 250 | 222.5 | 99 | 0
127 | РП-24 | ТП-250 кВА (Клондайк) | 0.4 | 400 | 356 | 99 | 0
128 | ПС Центральная №1 ,ф.5-291-1 ТП-292, ф.17-286 ТП-634 | ТП№ 644 (Бизнес центр) | 0.4 | 2*630 | 585.9 | 99 | 0
129 | ТП-777, ТП-167 | ТП-400 кВА ( Горсвет) | 0.4 | 400 | 300 | 89 | 40
130 | ТП-824 | ТП-630 кВА (ТП-ТЯЦ) | 0.4 | 630 | 600 | 100 | 0
131 | РП-13; ТП-610 | ТП№670 | 0.4 | 2*630 | 420 | 80 | 100
132 | ТП-141 | ТП-400 кВА | 0.4 | 400 | 265 | 80 | 70
133 | ПС Северная ф.6-17-С | ТП-40 | 0.4 | 400 | 250 | 75 | 90
134 | РП-9 ф.10-8, ф.10-5 | ТП№ 148 | 0.4 | 1030 | 560 | 100 | 0
135 | РП№10 ф.6-6 | ТП№83 | 0.4 | 1400 | 870 | 100 | 0
136 | ПС Юргинская ф.6-25-6 | ТП№37 | 0.4 | 720 | 720 | 100 | 0
137 | ПС Юргинская ф.6-12-5, ф.6-22-7 | ТП№85 | 0.4 | 720 | 648 | 100 | 0
138 | ПС Цинкзаводская ф.6-24-К | ТП№ БСУ-2 | 0.4 | 250 | 224 | 100 | 0
139 | ПС Сибирская ф.6-21-СГ | КТП-250 кВА | 0.4 | 250 | 70 | 33 | 142
140 | ПС Тяжинская ф.10-26-К | КТП-160 кВА | 0.4 | 160 | 85 | 63 | 51
141 | ПС Таштагольская | ТП№21 (Мария-РА) | 0.4 | 2*400 | 680 | 100 | 0
142 | ПС Осинниковская | ТП-Магнит | 0.4 | 2*400 | 340 | 100 | 0
143 | ПС Центральная | ТП-1239 | 0.4 | 63 | 34 | 64 | 19
144 | ПС Северная | ТП-1054 | 0.4 | 250 | 614 | 100 | 0
145 |  | ТП-1066 | 0.4 | 250
146 | оп.3 ф.Н-24, ПС "Новая" 35/10 | ТП 10/0,4 кВ №1655 | 0.4 | 160 | 140 | 100 | 0
147 | ПП-12 яч.9, ПС "Новая" 35/10 | ТП 10/0,4 кВ №343 | 0.4 | 2*1000 | 900 | 100 | 0
148 | ПС "Фильтровальная" 110/6 | ТП 6/0,4 кВ №300 | 0.4 | 160 | 160 | 100 | 0
149 | оп.131 ф.Сев.9, ПС "Северная" 35/6 | ТП 6/0,4 кВ 1241 | 0.4 | 63 | 53.5 | 100 | 0
150 | оп.11 ф.25-23 яч.23 РП-25, ПС "Транзитная" 35/10 | ТП 10/0,4 кВ №919 | 0.4 | 40 | 34 | 100 | 0
151 | РУ-10 кВ ТП-500, ф.10-14-ТП-500, ПС "Мирная" 110/10 | КТП №969 | 0.4 | 63 | 40 | 75 | 13
152 | РП-26 яч. 15, 16 | ТП-696 | 0.4 | 2*1250 | 1000 | 95 | 62
153 | оп.45/16 ф.Сев.7, ПС "Северная" 35/6 | ТП 6/0,4 кВ №1039 | 0.4 | 40 | 15 | 85 | 19
154 | РП-25, яч.21 | ТП-21 | 0.4 | 2*630 | 600 | 56 | 471
155 | ПС 110/6 "Очистная" ф.10 | КТПН-Завод КемМаш | 0.4 | 630 | 400 | 75 | 135
156 | ПС "Южная" ф. Ю-22 | ТП-2902 | 0.4 | 400 | 285 | 84 | 55
157 | ПС 110/35/6 "Мирная" ф.24 | ТП-954 | 0.4 | 2*630 | 650 | 100 | 0
158 | ПС 35/6 "Северная" ф. Сев.23 | ТП-1265 | 0.4 | 160 | 150 | 100 | 0
159 | ПС Новая яч. 15,20 | ТП-50 | 0.4 | 2*630 | 838 | 78 | 233
160 | ПП-28-6 ВЛ-6 кВ ф.Сев. 23 | ТП-630 кВА | 0.4 | 630 | 300 | 56 | 235
161 | ПС Северная ф. Сев.23 | ТП-1064 | 0.4 | 2*400 | 276 | 40 | 400
162 | ПП-28-6 ВЛ-6 кВ ф.Сев. 23 | КТП-630 кВА ТСО Сибирь | 0.4 | 630 | 340 | 64 | 195
163 | ПП-28-6 ВЛ-6 кВ ф.Сев. 23 | МТП-160 кВА ТСО Сибирь | 0.4 | 160 | 58 | 43 | 78
164 | ПС Осиновская ф.10-2-ЕП | КТП-184П | 0.4 | 400 | 160 | 20 | 280
165 | ПС Краснинская ф.10-1-Т | КТП-250 кВА | 0.4 | 250 | 145 | 68 | 70
166 | ПС 35/6 Промышленовская ф.6-2Ш | ТП№1 | 0.4 | 2*400 | 192 | 28 | 488
167 | ПС Заискитимская | ТП-15 | 0.4 | 2*630 | 585 | 100 | 0
168 | ПС 35/6 Центральная | ТП-19 | 0.4 | 2*630 | 267 | 50 | 267
169 | ПС 35/6 Центральная | ТП-15 | 0.4 | 2*400 | 170 | 50 | 170
170 | ПС 35/6 Центральная | ТП-21 | 0.4 | 2*630 | 267 | 50 | 267
171 | ПС 35/6 Центральная | ТП-98 | 0.4 | 2*400 | 170 | 50 | 170
172 | ПС 35/6 Центральная | ТП-94 | 0.4 | 100 | 42 | 50 | 42
173 | ПС 35/6 Центральная | ТП-20 | 0.4 | 100 | 42 | 50 | 42
174 | ПС 35/6 Центральная | ТП-22 | 0.4 | 250 | 106 | 50 | 106
175 | РП-25 ф.25-19 | ТП№2905 | 0.4 | 250 | 100 | 48 | 122
176 | РП-26; ТП-39 | ТП№330 | 0.4 | 2*1000 | 1200 | 60 | 580
177 | ПС Космическая РП-22 ТП№2822 | ТП-10/0,4 кВ (Микрорайон 15) №2823 | 0.4 | 2*630 | 500 | 100 | 0
178 | ПС Центральная ф.14 | КТП-6/0,4 кВ №1203 | 0.4 | 160 | 70 | 51 | 66
179 | ПС 110/10 кВ "Егозовская" ф.10-4-Ч | ТП-10/0,4 кВ №386п | 0.4 | 63 | 52 | 100 | 0
180 | ПС "Междуреченская" ЦРП "МзКПДС" | СТПН-6/0,4 кВ 63 кВА | 0.4 | 63 | 50 | 99 | 3
181 | ПС КСК, яч.8 через РП-3 ф.6-9-325 | МТП-6/0,4 кВ №332 | 0.4 | 25 | 20 | 99 | 1
182 | ПС 110/10 кВ "Водозабор" ф.10-20-МП | КТП-10/0,4 кВ №640П | 0.4 | 63 | 53.5 | 100 | 0
183 | ПС 35/10 кВ ППШ ф.10-15-КМ | КТП-10/0,4 кВ №150 | 0.4 | 630 | 560.7 | 100 | 0
184 | Ф2ПЭ-10 ЭЧЭ-342 Егозово | КТП-10/0,4 кВ 400 кВА | 0.4 | 400 | 400 | 100 | 0
185 | ПС Городская, яч.8 через РП-5 ф.6-10-К | МТП-6/0,4 кВ №519П | 0.4 | 160 | 150 | 100 | 0
186 | ПС "Центральная" ф.26 | КТПН-6/0,4 кВ 1000 кВА | 0.4 | 1000 | 940 | 100 | 0
187 | ТП №148 - ф.4-15, яч.15 РП №4 | КТП-10/0,4 кВ №2949 | 0.4 | 1000 | 730 | 86 | 120
188 | ПС Химзаводская 110/6 кВ ф.6-22-УММ | КТП-6/0,4 кВ №111 | 0.4 | 160 | 128 | 99 | 1
189 | ПС 35/6 кВ "Центральная" ф. Центр.14 | КТП-6/0,4 кВ №1909 | 0.4 | 160 | 55 | 40 | 80
190 | ПС 35/10 кВ Силинская ф.10-8-У | МТП-10/0,4 кВ №469П | 0.4 | 100 | 40 | 50 | 45
191 | ПС №9 "КМК" | ТП-6/0,4 кВ №272 | 0.4 | 1640 | 1192.2 | 85 | 200
192 | ПС 110/35/6 кВ "Осинниковская" ф.6-12-Ц | ТП-6/0,4 кВ №3 | 0.4 | 400 | 340 | 100 | 0
193 | РП-20 ф.5-РБТ-1 и ф.17-РБТ-2, РП-29 яч.5 и яч.8 | 2КТПН-6/0,4 кВ 2х630 кВА | 0.4 | 2*630 | 504 | 100 | 0
194 | ПС 110/10 кВ "ОП-6" | РП-28 | 0.4 | 4800 | 2358 | 60 | 1700
195 | ПС 35/10 кВ "Сосновская" ф.10-6-А | КТП-10/0,4 кВ 160 кВА | 0.4 | 160 | 136 | 100 | 0
196 | РП-14 ф. 12-235 | КТП-6/0,4 кВ 400 кВА | 0.4 | 400 | 372 | 100 | 0
197 | ПС ПТФ | ТП-6/0,4 кВ №1226 | 0.4 | 630 | 282 | 70 | 121
198 |  | ТП-6/0,4 кВ №1226 | 0.4 | 320
199 | ПС Южная 35/10 кВ через РП 10 ф. 10-7 | ТП-10/0,4 кВ №840 | 0.4 | 63 | 63 | 100 | 0
200 | ПС 35 кВ Байдаевская \ Ф-6-8-17 | МТП-100 кВА | 0.4 | 100 | 97 | 100 | 0

## 2022 (2кв)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения, по состоянию на конец 2 квартала 2022 года
№ п/п | Центр питания | Наименование ТП | Уровень напряжения по низкой стороне, кВ | Мощность установленного трансформатора, кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВт | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-3 | 0.4 | 630 | 450 | 70 | 150
2 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-4 | 0.4 | 250 | 200 | 95 | 12
3 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-5 | 0.4 | 160 | 152 | 95 | 7.12
4 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-6 | 0.4 | 250 | 200 | 80 | 44.5
5 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-7 | 0.4 | 63 | 59.85 | 95 | 2.8035
6 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-9 | 0.4 | 160 | 136 | 100 | 0
7 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-10 | 0.4 | 25 | 23.75 | 95 | 1.1125
8 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-11 | 0.4 | 2*400 | 380 | 95 | 17.8
9 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-12 | 0.4 | 250 | 237.5 | 95 | 11.125
10 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-13 | 0.4 | 160 | 150.4 | 94 | 8.544
11 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-14 | 0.4 | 630 | 585.9 | 93 | 39.249
12 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-15 | 0.4 | 610 | 250 | 183 | 363
13 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-16 | 0.4 | 160 | 152 | 95 | 7.12
14 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-18 | 0.4 | 570 | 450 | 95 | 17.8
15 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-24 | 0.4 | 160 | 68 | 50 | 68
16 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-26 | 0.4 | 400 | 376 | 94 | 21.36
17 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-30 | 0.4 | 400 | 612 | 100 | 0
18 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-31 | 0.4 | 320
19 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-47 | 0.4 | 400 | 300 | 75 | 170
20 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | КТП - 400 (Юшков) | 0.4 | 400 | 190 | 50 | 180
21 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | КТП - 160 (Пеньков) | 0.4 | 160 | 100 | 63 | 36
22 | ПС 110/10 "РМК" | ТП-46 | 0.4 | 630 | 321 | 60 | 214
23 | ПС 110/10 "РМК" | КТП КПК | 0.4 | 2*630 | 1071 | 85 | 186
24 | ПС 110/10 "РМК" | КТП-250 кВА | 0.4 | 250 | 150 | 70 | 62
25 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.8 | ТП-560 кВАСНТ Лесное" | 0,4 | 560 | 470.4 | 84 | 79.744
26 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.8 | ТП-180 кВА СНТ "Сосновка" | 0,4 | 180 | 158.4 | 88 | 19.224
27 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ | ТП-40 кВА Церковь | 0,4 | 40 | 37.6 | 94 | 2.136
28 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ | ТП- 160 кВА СНТ Сосновый Бор | 0,4 | 160 | 131.2 | 82 | 25.632
29 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ | КТП-400 кВА Плотицын | 0,4 | 400 | 340 | 85 | 53.4
30 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-21-Л | МТП 63кВА (Гаранин) | 0,4 | 63 | 12 | 19 | 51
31 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-1-П | КТП-100 кВА Гомжин | 0,4 | 100 | 95 | 95 | 4.45
32 | РП-2 | ЗТП-400 кВА (РР) | 0.4 | 400 | 316 | 79 | 74.76
33 | ф.6-13-КЛ, ТП - 400 кВА, "Солнечные дары" | ООО"Солнечные дары" | 0.4 | 400 | 300 | 75 | 170
34 | МТП - 100 кВА, СНТ"Авиатор-1" | СНТ"Авиатор-2" | 0.4 | 100 | 90 | 90 | 9
35 | ПС №10 КТП-100 кВА "ПрокопьевскЭнергоАудит" | ООО"ПрокопьевскЭнергоАудит" | 0.4 | 100 | 90 | 80 | 2
36 | ПС Тырганская тп-975 ф.6-9-Д | ИП Рассадников | 0.4 | 400 | 170 | 50 | 340
37 | ПС №5 ф.6-36 | ТП-180 кВА Богатырева | 0.4 | 2*180 | 107 | 70 | 46
38 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.8 | КТП-400 кВА(Березка) | 0.4 | 400 | 120 | 30 | 224
39 | П/С 110/6 кВ №20 ф.6-13 КТП-551 | КТП-551 СНТ "Солнечное" | 0.4 | 250 | 180 | 85 | 32
40 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-21-Л | Осипов | 0.4 | 250 | 100 | 47 | 112
41 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.6-18 | Эдгардт | 0.4 | 250 | 190 | 90 | 22
42 | ПС 110/35/6 №37 | ООО НПО Перспектива | 0.4 | 2*630 | 480 | 90 | 55
43 | ПС 110/35/6 Северная | Золотое крыло | 0.4 | 400 | 170 | 50 | 170
44 | ПС 35/10 Ясная поляна | Максимальное соединение | 0.4 | 630 | 267 | 50 | 267
45 | ПС Тырганская ф.6-11-Б | ТП№900 ( Автошкола Вираж) | 0.4 | 160 | 143 | 93 | 6
46 | ТП-11; ТП-311 | ТП№31 (ООО Строиндустрия) | 0.4 | 2*400 | 900 | 59 | 630
47 |  | ТП№3111 (ООО Стройиндустрия) | 0.4 | 1000
48 | ПС Зенковская ф.6-8-ЗНТ | МТП-50 кВА (Саунин) | 0.4 | 50 | 40 | 97 | 4
49 | ПС Калачевская ф.6-13-КЛ | МТП-63 кВА (Арсенал) | 0.4 | 63 | 53.5 | 96 | 3
50 | ПС №20 ф.6-18 | КТП №987 (СНТ Медик) | 0.4 | 100 | 80 | 94 | 5
51 | ПС Прокопьевская ф.6-29-П | ЗТП-630 кВА (Жутникович) | 0.4 | 630 | 300 | 53 | 269
52 |  | ЗТП-40 кВА (Жутникович) | 0.4 | 40
53 | ПС №10 | КТП-320 кВА (Юпитер) | 0.4 | 320 | 100 | 37 | 172
54 | ПС №10 ф.6-6 | МТП№924 (Юпитер) | 0.4 | 100 | 89.3 | 94 | 5.7
55 | ПС Сафоновская ф.10-21-Л | МТП-63 кВА (Чумаков) | 0.4 | 63 | 55 | 87 | 8
56 | ПС №8 | КТП-160 кВА (Энергоснаб) | 0.4 | 160 | 100 | 74 | 36
57 | ПС Северная ф.6-17 | КТП-630 кВА ТСО Сибирь | 0.4 | 630 | 150 | 28 | 385
58 | НК ТЭЦ | ТП-1 | 0.4 | 630 | 195.3 | 31 | 386.883
59 | НК ТЭЦ | ТП-2 | 0.4 | 630 | 170.1 | 27 | 409.311
60 | НК ТЭЦ | ТП-3 | 0.4 | 560 | 150 | 27 | 365
61 | НК ТЭЦ | ТП-4 | 0.4 | 630 | 252 | 40 | 336.42
62 | НК ТЭЦ | ТП-6 | 0.4 | 400 | 136 | 34 | 234.96
63 | НК ТЭЦ | КТП-7 | 0.4 | 630 | 201.6 | 32 | 381.276
64 | НК ТЭЦ | ТП-9 | 0.4 | 630 | 189 | 30 | 392.49
65 | НК ТЭЦ | ТП УПТК | 0.4 | 2*400 | 136 | 34 | 234.96
66 | НК ТЭЦ | ТП-ЛТП(ТП-7) | 0.4 | 400 | 8 | 2 | 348.88
67 | ПС 110/35/10 кВ "Керамзитовая" | ТП-2500 кВА | 6 | 2500 | 300 | 14 | 1825
68 | НК ТЭЦ ЦРП-1 | МТП-25 кВА | 0.4 | 25 | 7.5 | 0.35 | 13
69 | ПС Заводская | МТП-25 кВА | 0.4 | 25 | 5 | 20 | 21
70 | ПС 110 кВ Больничная ф 10-18 | ТП 604П | 0.4 | 2*1000 | 946 | 100 | 0
71 | ПС 110 кВ Больничная ф 10-17
72 | ПС Центральная №1 | ТП-637 РУ-6 кВ | 0.4 | 180 | 107 | 70 | 46
73 | ПС Центральная №1 | ТП-215 РУ-6 кВ | 0.4 | 2х630 | 1235 | 98 | 25
74 | ПС 110/10 "Степная" ф.10-2-П оп.124/82 | КТП АЗС "ш.Бызовское" | 0.4 | 63 | 40 | 75 | 13
75 | ПС 35/10 "Сосновская" ф.10-18-Д оп.8 КТП АЗС "Сосновка" | КТП АЗС "Сосновка" | 0.4 | 40 | 34 | 100 | 0
76 | ПС 110/10 "Степная" ф.10-2-П оп.124/80 | КТП АЗС "ш.Ильинское" | 0.4 | 40 | 34 | 100 | 0
77 | ПС 35/6 "Калачевская" ф.6-13-КЛ оп.122 | КТП АЗС "121 км" | 0.4 | 40 | 34 | 100 | 0
78 | ПС«Сосновская» 35/10кВ, ВЛ-10кВ, ф.10-14-А опора №9 | КТП-3-180кВА | 0.4 | 180 | 153 | 85 | 27
79 | ПС 35/10 "Силинская" ф.10-2-Г | КТП №087П | 0.4 | 250 | 100 | 47 | 110
80 | ПС 35/10 "Силинская" ф.10-2-Г | КТП №1001П | 0.4 | 400 | 150 | 44 | 190
81 | ПС Сосновская ф.10-2-Т (Царская охота) КТП №1 | (Царская охота) КТП №1 | 0.4 | 400 | 340 | 100 | 0
82 | ПС Прогресс ф.10-17-М оп.470/2 | ТП "АЗС" | 0.4 | 63 | 40 | 75 | 13
83 | ПС Водозабор ф.10-20-МП | КТП-699П | 0.4 | 63 | 53.55 | 100 | 0
84 | ПС РП Кузедеевский ф.10-4-Ш оп.83 | КТП "АЗС" | 0.4 | 100 | 54 | 64 | 30
85 | ПС 110/10 Степная ф.10-2-П оп.23 | КТП-Ю-1-015 | 0.4 | 63 | 53.55 | 100 | 0
86 | ПС 110/35/6 Шахтовая | КТПН-400 кВА (Перфект) | 0.4 | 400 | 340 | 100 | 0
87 | ПС 110/10 Степная ф.10-2-П оп.98/8 | КТП-63 кВА (ООО АКВА) | 0.4 | 63 | 55 | 100 | 0
88 | (Сатурн, г.Белово) Ф.10-24-Т оп.6/1, ВЛ-6 кВ | МТП-40 кВА (Сатурн) | 0.4 | 40 | 10 | 30 | 24
89 | ПС 35/10 кВ «Николаевская» Ф.10-9-Н оп.№172 ВЛ-10 кВ | КТП-40-10/0,4 УХЛ1 (Рыбкин) | 0.4 | 40 | 34 | 100 | 0
90 | ПС 35/10 кВ«Николаевская» Ф.10-9-Н оп. №194 ВЛ-10 кВ | КТП-6-ВК-630-10/0,4 | 0.4 | 630 | 630 | 100 | 0
91 | ПС 110/6 «Абашевская 1/2» ф.6-21-П | МТП-6/0,4 кВ 250 кВА | 0.4 | 250 | 200 | 100 | 0
92 | ПС 110/10 «Восточная» Ф-10-14-МП оп.11 | КТП-10/0,4 кВ №686П | 0.4 | 400 | 300 | 90 | 40
93 | ЦП-25 | ТП-2*630 (Адамант) | 0.4 | 2х630 | 504 | 100 | 0
94 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | КТП - 630 (Коммерсант) | 0.4 | 630 | 450 | 70 | 150
95 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-63 кВА (Голубев) | 0.4 | 63 | 58.6 | 93 | 1
96 | ПС 110/10 "РМК" | Горный инструмент | 0.4 | 630 | 401 | 75 | 133
97 | ПС 110/35/6 Тырганская | ООО Чайка-инвест" | 0.4 | 4х630 | 1030 | 98 | 5
98 | РУ-6кВ ТП-687 I-с.ш., II-с.ш. | ТП-689 | 0.4 | 2х630 | 691 | 100 | 0
99 | РУ-6кВ РП-7 ф. 12-682, ТП-682 II –с.ш. | ТП-ЧП-22 | 0.4 | 100 | 70 | 70 | 5
100 | ТП-273, ТП-74 | ТП - 272 | 0.4 | 2х320, 1000 | 1232.2 | 95 | 7
101 | ТП-3 врезка ТП-3 – ТП-10 ТП-10 врезка ТП-3 – ТП-10 РП-21 I-с.ш. | 2БКТП-630кВА (ТП-708) | 0.4 | 2х630 | 500 | 80 | 30
102 | РУ-6кВ ПС 35/6 №5 «Новая» I-с.ш., II-с.ш. | РП – 31 | 0.4 | 2х1000 | 1600 | 100 | 0
103 | РУ-6кВ РП-20 I-я с.ш. , II-я с.ш. | РП-29 (РП-РБТ) | 0.4 | 2х1000 | 1407.4 | 94 | 7
104 | Ввод№1 РУ-6кВ ТП-163 Ввод№2 РУ-6кВ ТП-671 | ТП-663 | 0.4 | 2х630 | 590 | 95 | 12
105 | РУ-10кВ (II с.ш.) РП-33 | КТП-100 кВА Налимова Е.К. | 0.4 | 100 | 89 | 89 | 11
106 | РУ-6кВ РП-35 (I с.ш., яч.23) ф.22-704-1, (II с.ш., яч.23) ф.23-704-2 | ТП-704 ООО «СИТИ 2» | 0.4 | 4х1000 | 2650 | 100 | 0
107 | РУ-10кВ РП-28 (ф.19-Тейд-1)ТП-Сити-Трейд (I с.ш.) (ф.20-Тейд-2) ТП-Сити-Трейд (II с.ш.) | ТП-ТЦ Полет | 0.4 | 2000 | 890 | 100 | 0
108 | ТП-811 РУ-10 кВ | ТП-857 Парус инвест | 0.4 | 2х1000 | 929.35 | 100 | 0
109 | РП-35 Ф.12-699-1 - I с.ш.,Ф.5-699-5 - II с.ш. | ТП-699 | 0.4 | 4520 | 2000 | 99 | 2
110 | РП-13 ф.15-683 (ПС № 5 ф. 35-РП-13-1; 25-РП-13-2) ТП-610 (РП-13 ф. 13-610; ф. 12-670) | ТП-683 | 0.4 | 2520 | 1450 | 100 | 0
111 | ЦРП-1 ф.43 | ТП-8 | 0.4 | 2х1000 | 930 | 100 | 0
112 | ЦРП-1 ф.43 | ТП-18 | 0.4 | 400 | 372 | 93 | 28
113 | ТП-43 РУ-6кВ | ТП-60 | 0.4 | 2х630 | 585.9 | 97 | 13
114 | РУ-6кВ ТП-48, ТП-192 | "Драмтеатр" | 0.4 | 2х1000 | 750 | 94 | 48
115 | ПС№3 Южная ф.9-Транспортный | КТП-160 | 0.4 | 160 | 120 | 88.2353 | 16
116 | ТП-464 и ТП-476 | ТП-515 | 0.4 | 2*630 | 600 | 100 | 0
117 | ТП-701 и ТП-657 | ТП-700 | 0.4 | 2*630 | 535.5 | #DIV/0! | -535.5
118 | РУ-6 кВ ТП-695; РУ-6 кВ РП-9 | ТП-694 | 0.4 | 2*630 | 535.5 | #DIV/0! | -535.5
119 | РУ-6 кВ ТП-694; РУ-6 кВ ТП-600 | ТП-695 | 0.4 | 2*630 | 535.5 | #DIV/0! | -535.5
120 | ПС Орджоникидзевская ф.10-10-Г оп.15 | КТПН-63 кВА | 0.4 | 63 | 55 | 100 | 0
121 | РП-14 ф.12-235 оп.10/2 | КТП-400 | 0.4 | 400 | 340 | 100 | 0
122 | ТП-648 | ТП Мария РА | 0.4 | 2*250 | 212.5 | #DIV/0! | -212.5
123 | РУ-10 кВ I-я с.ш., II-я с.ш РП-1 | ТП Мария РА | 0.4 | 2*630 | 480 | #DIV/0! | -480
124 | ПС 110/6 ОП-19 ТП-18 | КТП-100 кВА | 0.4 | 100 | 50 | 58.8235 | 35
125 | Ввод№1 РУ-6кВ ТП-163 Ввод№2 РУ-6кВ ТП-671 | КТП-100 кВА(Гаражи) | 0.4 | 100 | 90 | 95 | 5
126 | РП-14 | ТП-250 кВА (НК-Инвест) | 0.4 | 250 | 222.5 | 99 | 0
127 | РП-24 | ТП-250 кВА (Клондайк) | 0.4 | 400 | 356 | 99 | 0
128 | ПС Центральная №1 ,ф.5-291-1 ТП-292, ф.17-286 ТП-634 | ТП№ 644 (Бизнес центр) | 0.4 | 2*630 | 585.9 | 99 | 0
129 | ТП-777, ТП-167 | ТП-400 кВА ( Горсвет) | 0.4 | 400 | 300 | 89 | 40
130 | ТП-824 | ТП-630 кВА (ТП-ТЯЦ) | 0.4 | 630 | 600 | 100 | 0
131 | РП-13; ТП-610 | ТП№670 | 0.4 | 2*630 | 420 | 80 | 100
132 | ТП-141 | ТП-400 кВА | 0.4 | 400 | 265 | 80 | 70
133 | ПС Северная ф.6-17-С | ТП-40 | 0.4 | 400 | 250 | 75 | 90
134 | РП-9 ф.10-8, ф.10-5 | ТП№ 148 | 0.4 | 1030 | 560 | 100 | 0
135 | РП№10 ф.6-6 | ТП№83 | 0.4 | 1400 | 870 | 100 | 0
136 | ПС Юргинская ф.6-25-6 | ТП№37 | 0.4 | 720 | 720 | 100 | 0
137 | ПС Юргинская ф.6-12-5, ф.6-22-7 | ТП№85 | 0.4 | 720 | 648 | 100 | 0
138 | ПС Цинкзаводская ф.6-24-К | ТП№ БСУ-2 | 0.4 | 250 | 224 | 100 | 0
139 | ПС Сибирская ф.6-21-СГ | КТП-250 кВА | 0.4 | 250 | 70 | 33 | 142
140 | ПС Тяжинская ф.10-26-К | КТП-160 кВА | 0.4 | 160 | 85 | 63 | 51
141 | ПС Таштагольская | ТП№21 (Мария-РА) | 0.4 | 2*400 | 680 | 100 | 0
142 | ПС Осинниковская | ТП-Магнит | 0.4 | 2*400 | 340 | 100 | 0
143 | ПС Центральная | ТП-1239 | 0.4 | 63 | 34 | 64 | 19
144 | ПС Северная | ТП-1054 | 0.4 | 250 | 614 | 100 | 0
145 |  | ТП-1066 | 0.4 | 250
146 | оп.3 ф.Н-24, ПС "Новая" 35/10 | ТП 10/0,4 кВ №1655 | 0.4 | 160 | 140 | 100 | 0
147 | ПП-12 яч.9, ПС "Новая" 35/10 | ТП 10/0,4 кВ №343 | 0.4 | 2*1000 | 900 | 100 | 0
148 | ПС "Фильтровальная" 110/6 | ТП 6/0,4 кВ №300 | 0.4 | 160 | 160 | 100 | 0
149 | оп.131 ф.Сев.9, ПС "Северная" 35/6 | ТП 6/0,4 кВ 1241 | 0.4 | 63 | 53.5 | 100 | 0
150 | оп.11 ф.25-23 яч.23 РП-25, ПС "Транзитная" 35/10 | ТП 10/0,4 кВ №919 | 0.4 | 40 | 34 | 100 | 0
151 | РУ-10 кВ ТП-500, ф.10-14-ТП-500, ПС "Мирная" 110/10 | КТП №969 | 0.4 | 63 | 40 | 75 | 13
152 | РП-26 яч. 15, 16 | ТП-696 | 0.4 | 2*1250 | 1000 | 95 | 62
153 | оп.45/16 ф.Сев.7, ПС "Северная" 35/6 | ТП 6/0,4 кВ №1039 | 0.4 | 40 | 15 | 85 | 19
154 | РП-25, яч.21 | ТП-21 | 0.4 | 2*630 | 600 | 56 | 471
155 | ПС 110/6 "Очистная" ф.10 | КТПН-Завод КемМаш | 0.4 | 630 | 400 | 75 | 135
156 | ПС "Южная" ф. Ю-22 | ТП-2902 | 0.4 | 400 | 285 | 84 | 55
157 | ПС 110/35/6 "Мирная" ф.24 | ТП-954 | 0.4 | 2*630 | 650 | 100 | 0
158 | ПС 35/6 "Северная" ф. Сев.23 | ТП-1265 | 0.4 | 160 | 150 | 100 | 0
159 | ПС Новая яч. 15,20 | ТП-50 | 0.4 | 2*630 | 838 | 78 | 233
160 | ПП-28-6 ВЛ-6 кВ ф.Сев. 23 | ТП-630 кВА | 0.4 | 630 | 300 | 56 | 235
161 | ПС Северная ф. Сев.23 | ТП-1064 | 0.4 | 2*400 | 276 | 40 | 400
162 | ПП-28-6 ВЛ-6 кВ ф.Сев. 23 | КТП-630 кВА ТСО Сибирь | 0.4 | 630 | 340 | 64 | 195
163 | ПП-28-6 ВЛ-6 кВ ф.Сев. 23 | МТП-160 кВА ТСО Сибирь | 0.4 | 160 | 58 | 43 | 78
164 | ПС Осиновская ф.10-2-ЕП | КТП-184П | 0.4 | 400 | 160 | 20 | 280
165 | ПС Краснинская ф.10-1-Т | КТП-250 кВА | 0.4 | 250 | 145 | 68 | 70
166 | ПС 35/6 Промышленовская ф.6-2Ш | ТП№1 | 0.4 | 2*400 | 192 | 28 | 488
167 | ПС Заискитимская | ТП-15 | 0.4 | 2*630 | 585 | 100 | 0
168 | ПС 35/6 Центральная | ТП-19 | 0.4 | 2*630 | 267 | 50 | 267
169 | ПС 35/6 Центральная | ТП-15 | 0.4 | 2*400 | 170 | 50 | 170
170 | ПС 35/6 Центральная | ТП-21 | 0.4 | 2*630 | 267 | 50 | 267
171 | ПС 35/6 Центральная | ТП-98 | 0.4 | 2*400 | 170 | 50 | 170
172 | ПС 35/6 Центральная | ТП-94 | 0.4 | 100 | 42 | 50 | 42
173 | ПС 35/6 Центральная | ТП-20 | 0.4 | 100 | 42 | 50 | 42
174 | ПС 35/6 Центральная | ТП-22 | 0.4 | 250 | 106 | 50 | 106
175 | РП-25 ф.25-19 | ТП№2905 | 0.4 | 250 | 100 | 48 | 122
176 | РП-26; ТП-39 | ТП№330 | 0.4 | 2*1000 | 1200 | 60 | 580
177 | ПС Космическая РП-22 ТП№2822 | ТП-10/0,4 кВ (Микрорайон 15) №2823 | 0.4 | 2*630 | 500 | 100 | 0
178 | ПС Центральная ф.14 | КТП-6/0,4 кВ №1203 | 0.4 | 160 | 70 | 51 | 66
179 | ПС 110/10 кВ "Егозовская" ф.10-4-Ч | ТП-10/0,4 кВ №386п | 0.4 | 63 | 52 | 100 | 0
180 | ПС "Междуреченская" ЦРП "МзКПДС" | СТПН-6/0,4 кВ 63 кВА | 0.4 | 63 | 50 | 99 | 3
181 | ПС КСК, яч.8 через РП-3 ф.6-9-325 | МТП-6/0,4 кВ №332 | 0.4 | 25 | 20 | 99 | 1
182 | ПС 110/10 кВ "Водозабор" ф.10-20-МП | КТП-10/0,4 кВ №640П | 0.4 | 63 | 53.5 | 100 | 0
183 | ПС 35/10 кВ ППШ ф.10-15-КМ | КТП-10/0,4 кВ №150 | 0.4 | 630 | 560.7 | 100 | 0
184 | Ф2ПЭ-10 ЭЧЭ-342 Егозово | КТП-10/0,4 кВ 400 кВА | 0.4 | 400 | 400 | 100 | 0
185 | ПС Городская, яч.8 через РП-5 ф.6-10-К | МТП-6/0,4 кВ №519П | 0.4 | 160 | 150 | 100 | 0
186 | ПС "Центральная" ф.26 | КТПН-6/0,4 кВ 1000 кВА | 0.4 | 1000 | 940 | 100 | 0
187 | ТП №148 - ф.4-15, яч.15 РП №4 | КТП-10/0,4 кВ №2949 | 0.4 | 1000 | 730 | 86 | 120
188 | ПС Химзаводская 110/6 кВ ф.6-22-УММ | КТП-6/0,4 кВ №111 | 0.4 | 160 | 128 | 99 | 1
189 | ПС 35/6 кВ "Центральная" ф. Центр.14 | КТП-6/0,4 кВ №1909 | 0.4 | 160 | 55 | 40 | 80
190 | ПС 35/10 кВ Силинская ф.10-8-У | МТП-10/0,4 кВ №469П | 0.4 | 100 | 40 | 50 | 45
191 | ПС №9 "КМК" | ТП-6/0,4 кВ №272 | 0.4 | 1640 | 1192.2 | 85 | 200
192 | ПС 110/35/6 кВ "Осинниковская" ф.6-12-Ц | ТП-6/0,4 кВ №3 | 0.4 | 400 | 340 | 100 | 0
193 | РП-20 ф.5-РБТ-1 и ф.17-РБТ-2, РП-29 яч.5 и яч.8 | 2КТПН-6/0,4 кВ 2х630 кВА | 0.4 | 2*630 | 504 | 100 | 0
194 | ПС 110/10 кВ "ОП-6" | РП-28 | 0.4 | 4800 | 2358 | 60 | 1700
195 | ПС 35/10 кВ "Сосновская" ф.10-6-А | КТП-10/0,4 кВ 160 кВА | 0.4 | 160 | 136 | 100 | 0
196 | РП-14 ф. 12-235 | КТП-6/0,4 кВ 400 кВА | 0.4 | 400 | 372 | 100 | 0
197 | ПС ПТФ | ТП-6/0,4 кВ №1226 | 0.4 | 630 | 282 | 70 | 121
198 |  | ТП-6/0,4 кВ №1226 | 0.4 | 320
199 | ПС Южная 35/10 кВ через РП 10 ф. 10-7 | ТП-10/0,4 кВ №840 | 0.4 | 63 | 63 | 100 | 0
200 | ПС 35 кВ Байдаевская \ Ф-6-8-17 | МТП-100 кВА | 0.4 | 100 | 97 | 100 | 0

## 2022 (3кв)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения, по состоянию на конец 3 квартала 2022 года
№ п/п | Центр питания | Наименование ТП | Уровень напряжения по низкой стороне, кВ | Мощность установленного трансформатора, кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВт | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-3 | 0.4 | 630 | 450 | 70 | 150
2 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-4 | 0.4 | 250 | 200 | 95 | 12
3 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-5 | 0.4 | 160 | 152 | 95 | 7.12
4 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-6 | 0.4 | 250 | 200 | 80 | 44.5
5 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-7 | 0.4 | 63 | 59.85 | 95 | 2.8035
6 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-9 | 0.4 | 160 | 136 | 100 | 0
7 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-10 | 0.4 | 25 | 23.75 | 95 | 1.1125
8 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-11 | 0.4 | 2*400 | 380 | 95 | 17.8
9 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-12 | 0.4 | 250 | 237.5 | 95 | 11.125
10 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-13 | 0.4 | 160 | 150.4 | 94 | 8.544
11 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-14 | 0.4 | 630 | 585.9 | 93 | 39.249
12 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-15 | 0.4 | 610 | 250 | 183 | 363
13 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-16 | 0.4 | 160 | 152 | 95 | 7.12
14 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-18 | 0.4 | 570 | 450 | 95 | 17.8
15 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-24 | 0.4 | 160 | 68 | 50 | 68
16 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-26 | 0.4 | 400 | 376 | 94 | 21.36
17 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-30 | 0.4 | 400 | 612 | 100 | 0
18 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-31 | 0.4 | 320
19 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-47 | 0.4 | 400 | 300 | 75 | 170
20 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | КТП - 400 (Юшков) | 0.4 | 400 | 190 | 50 | 180
21 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | КТП - 160 (Пеньков) | 0.4 | 160 | 100 | 63 | 36
22 | ПС 110/10 "РМК" | ТП-46 | 0.4 | 630 | 321 | 60 | 214
23 | ПС 110/10 "РМК" | КТП КПК | 0.4 | 2*630 | 1071 | 85 | 186
24 | ПС 110/10 "РМК" | КТП-250 кВА | 0.4 | 250 | 150 | 70 | 62
25 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.8 | ТП-560 кВАСНТ Лесное" | 0,4 | 560 | 470.4 | 84 | 79.744
26 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.8 | ТП-180 кВА СНТ "Сосновка" | 0,4 | 180 | 158.4 | 88 | 19.224
27 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ | ТП-40 кВА Церковь | 0,4 | 40 | 37.6 | 94 | 2.136
28 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ | ТП- 160 кВА СНТ Сосновый Бор | 0,4 | 160 | 131.2 | 82 | 25.632
29 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ | КТП-400 кВА Плотицын | 0,4 | 400 | 340 | 85 | 53.4
30 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-21-Л | МТП 63кВА (Гаранин) | 0,4 | 63 | 12 | 19 | 51
31 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-1-П | КТП-100 кВА Гомжин | 0,4 | 100 | 95 | 95 | 4.45
32 | РП-2 | ЗТП-400 кВА (РР) | 0.4 | 400 | 316 | 79 | 74.76
33 | ф.6-13-КЛ, ТП - 400 кВА, "Солнечные дары" | ООО"Солнечные дары" | 0.4 | 400 | 300 | 75 | 170
34 | МТП - 100 кВА, СНТ"Авиатор-1" | СНТ"Авиатор-2" | 0.4 | 100 | 90 | 90 | 9
35 | ПС №10 КТП-100 кВА "ПрокопьевскЭнергоАудит" | ООО"ПрокопьевскЭнергоАудит" | 0.4 | 100 | 90 | 80 | 2
36 | ПС Тырганская тп-975 ф.6-9-Д | ИП Рассадников | 0.4 | 400 | 170 | 50 | 340
37 | ПС №5 ф.6-36 | ТП-180 кВА Богатырева | 0.4 | 2*180 | 107 | 70 | 46
38 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.8 | КТП-400 кВА(Березка) | 0.4 | 400 | 120 | 30 | 224
39 | П/С 110/6 кВ №20 ф.6-13 КТП-551 | КТП-551 СНТ "Солнечное" | 0.4 | 250 | 180 | 85 | 32
40 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-21-Л | Осипов | 0.4 | 250 | 100 | 47 | 112
41 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.6-18 | Эдгардт | 0.4 | 250 | 190 | 90 | 22
42 | ПС 110/35/6 №37 | ООО НПО Перспектива | 0.4 | 2*630 | 480 | 90 | 55
43 | ПС 110/35/6 Северная | Золотое крыло | 0.4 | 400 | 170 | 50 | 170
44 | ПС 35/10 Ясная поляна | Максимальное соединение | 0.4 | 630 | 267 | 50 | 267
45 | ПС Тырганская ф.6-11-Б | ТП№900 ( Автошкола Вираж) | 0.4 | 160 | 143 | 93 | 6
46 | ТП-11; ТП-311 | ТП№31 (ООО Строиндустрия) | 0.4 | 2*400 | 900 | 59 | 630
47 |  | ТП№3111 (ООО Стройиндустрия) | 0.4 | 1000
48 | ПС Зенковская ф.6-8-ЗНТ | МТП-50 кВА (Саунин) | 0.4 | 50 | 40 | 97 | 4
49 | ПС Калачевская ф.6-13-КЛ | МТП-63 кВА (Арсенал) | 0.4 | 63 | 53.5 | 96 | 3
50 | ПС №20 ф.6-18 | КТП №987 (СНТ Медик) | 0.4 | 100 | 80 | 94 | 5
51 | ПС Прокопьевская ф.6-29-П | ЗТП-630 кВА (Жутникович) | 0.4 | 630 | 300 | 53 | 269
52 |  | ЗТП-40 кВА (Жутникович) | 0.4 | 40
53 | ПС №10 | КТП-320 кВА (Юпитер) | 0.4 | 320 | 100 | 37 | 172
54 | ПС №10 ф.6-6 | МТП№924 (Юпитер) | 0.4 | 100 | 89.3 | 94 | 5.7
55 | ПС Сафоновская ф.10-21-Л | МТП-63 кВА (Чумаков) | 0.4 | 63 | 55 | 87 | 8
56 | ПС №8 | КТП-160 кВА (Энергоснаб) | 0.4 | 160 | 100 | 74 | 36
57 | ПС Северная ф.6-17 | КТП-630 кВА ТСО Сибирь | 0.4 | 630 | 150 | 28 | 385
58 | НК ТЭЦ | ТП-1 | 0.4 | 630 | 195.3 | 31 | 386.883
59 | НК ТЭЦ | ТП-2 | 0.4 | 630 | 170.1 | 27 | 409.311
60 | НК ТЭЦ | ТП-3 | 0.4 | 560 | 150 | 27 | 365
61 | НК ТЭЦ | ТП-4 | 0.4 | 630 | 252 | 40 | 336.42
62 | НК ТЭЦ | ТП-6 | 0.4 | 400 | 136 | 34 | 234.96
63 | НК ТЭЦ | КТП-7 | 0.4 | 630 | 201.6 | 32 | 381.276
64 | НК ТЭЦ | ТП-9 | 0.4 | 630 | 189 | 30 | 392.49
65 | НК ТЭЦ | ТП УПТК | 0.4 | 2*400 | 136 | 34 | 234.96
66 | НК ТЭЦ | ТП-ЛТП(ТП-7) | 0.4 | 400 | 8 | 2 | 348.88
67 | ПС 110/35/10 кВ "Керамзитовая" | ТП-2500 кВА | 6 | 2500 | 300 | 14 | 1825
68 | НК ТЭЦ ЦРП-1 | МТП-25 кВА | 0.4 | 25 | 7.5 | 0.35 | 13
69 | ПС Заводская | МТП-25 кВА | 0.4 | 25 | 5 | 20 | 21
70 | ПС 110 кВ Больничная ф 10-18 | ТП 604П | 0.4 | 2*1000 | 946 | 100 | 0
71 | ПС 110 кВ Больничная ф 10-17
72 | ПС Центральная №1 | ТП-637 РУ-6 кВ | 0.4 | 180 | 107 | 70 | 46
73 | ПС Центральная №1 | ТП-215 РУ-6 кВ | 0.4 | 2х630 | 1235 | 98 | 25
74 | ПС 110/10 "Степная" ф.10-2-П оп.124/82 | КТП АЗС "ш.Бызовское" | 0.4 | 63 | 40 | 75 | 13
75 | ПС 35/10 "Сосновская" ф.10-18-Д оп.8 КТП АЗС "Сосновка" | КТП АЗС "Сосновка" | 0.4 | 40 | 34 | 100 | 0
76 | ПС 110/10 "Степная" ф.10-2-П оп.124/80 | КТП АЗС "ш.Ильинское" | 0.4 | 40 | 34 | 100 | 0
77 | ПС 35/6 "Калачевская" ф.6-13-КЛ оп.122 | КТП АЗС "121 км" | 0.4 | 40 | 34 | 100 | 0
78 | ПС«Сосновская» 35/10кВ, ВЛ-10кВ, ф.10-14-А опора №9 | КТП-3-180кВА | 0.4 | 180 | 153 | 85 | 27
79 | ПС 35/10 "Силинская" ф.10-2-Г | КТП №087П | 0.4 | 250 | 100 | 47 | 110
80 | ПС 35/10 "Силинская" ф.10-2-Г | КТП №1001П | 0.4 | 400 | 150 | 44 | 190
81 | ПС Сосновская ф.10-2-Т (Царская охота) КТП №1 | (Царская охота) КТП №1 | 0.4 | 400 | 340 | 100 | 0
82 | ПС Прогресс ф.10-17-М оп.470/2 | ТП "АЗС" | 0.4 | 63 | 40 | 75 | 13
83 | ПС Водозабор ф.10-20-МП | КТП-699П | 0.4 | 63 | 53.55 | 100 | 0
84 | ПС РП Кузедеевский ф.10-4-Ш оп.83 | КТП "АЗС" | 0.4 | 100 | 54 | 64 | 30
85 | ПС 110/10 Степная ф.10-2-П оп.23 | КТП-Ю-1-015 | 0.4 | 63 | 53.55 | 100 | 0
86 | ПС 110/35/6 Шахтовая | КТПН-400 кВА (Перфект) | 0.4 | 400 | 340 | 100 | 0
87 | ПС 110/10 Степная ф.10-2-П оп.98/8 | КТП-63 кВА (ООО АКВА) | 0.4 | 63 | 55 | 100 | 0
88 | (Сатурн, г.Белово) Ф.10-24-Т оп.6/1, ВЛ-6 кВ | МТП-40 кВА (Сатурн) | 0.4 | 40 | 10 | 30 | 24
89 | ПС 35/10 кВ «Николаевская» Ф.10-9-Н оп.№172 ВЛ-10 кВ | КТП-40-10/0,4 УХЛ1 (Рыбкин) | 0.4 | 40 | 34 | 100 | 0
90 | ПС 35/10 кВ«Николаевская» Ф.10-9-Н оп. №194 ВЛ-10 кВ | КТП-6-ВК-630-10/0,4 | 0.4 | 630 | 630 | 100 | 0
91 | ПС 110/6 «Абашевская 1/2» ф.6-21-П | МТП-6/0,4 кВ 250 кВА | 0.4 | 250 | 200 | 100 | 0
92 | ПС 110/10 «Восточная» Ф-10-14-МП оп.11 | КТП-10/0,4 кВ №686П | 0.4 | 400 | 300 | 90 | 40
93 | ЦП-25 | ТП-2*630 (Адамант) | 0.4 | 2х630 | 504 | 100 | 0
94 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | КТП - 630 (Коммерсант) | 0.4 | 630 | 450 | 70 | 150
95 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-63 кВА (Голубев) | 0.4 | 63 | 58.6 | 93 | 1
96 | ПС 110/10 "РМК" | Горный инструмент | 0.4 | 630 | 401 | 75 | 133
97 | ПС 110/35/6 Тырганская | ООО Чайка-инвест" | 0.4 | 4х630 | 1030 | 98 | 5
98 | РУ-6кВ ТП-687 I-с.ш., II-с.ш. | ТП-689 | 0.4 | 2х630 | 691 | 100 | 0
99 | РУ-6кВ РП-7 ф. 12-682, ТП-682 II –с.ш. | ТП-ЧП-22 | 0.4 | 100 | 70 | 70 | 5
100 | ТП-273, ТП-74 | ТП - 272 | 0.4 | 2х320, 1000 | 1232.2 | 95 | 7
101 | ТП-3 врезка ТП-3 – ТП-10 ТП-10 врезка ТП-3 – ТП-10 РП-21 I-с.ш. | 2БКТП-630кВА (ТП-708) | 0.4 | 2х630 | 500 | 80 | 30
102 | РУ-6кВ ПС 35/6 №5 «Новая» I-с.ш., II-с.ш. | РП – 31 | 0.4 | 2х1000 | 1600 | 100 | 0
103 | РУ-6кВ РП-20 I-я с.ш. , II-я с.ш. | РП-29 (РП-РБТ) | 0.4 | 2х1000 | 1407.4 | 94 | 7
104 | Ввод№1 РУ-6кВ ТП-163 Ввод№2 РУ-6кВ ТП-671 | ТП-663 | 0.4 | 2х630 | 590 | 95 | 12
105 | РУ-10кВ (II с.ш.) РП-33 | КТП-100 кВА Налимова Е.К. | 0.4 | 100 | 89 | 89 | 11
106 | РУ-6кВ РП-35 (I с.ш., яч.23) ф.22-704-1, (II с.ш., яч.23) ф.23-704-2 | ТП-704 ООО «СИТИ 2» | 0.4 | 4х1000 | 2650 | 100 | 0
107 | РУ-10кВ РП-28 (ф.19-Тейд-1)ТП-Сити-Трейд (I с.ш.) (ф.20-Тейд-2) ТП-Сити-Трейд (II с.ш.) | ТП-ТЦ Полет | 0.4 | 2000 | 890 | 100 | 0
108 | ТП-811 РУ-10 кВ | ТП-857 Парус инвест | 0.4 | 2х1000 | 929.35 | 100 | 0
109 | РП-35 Ф.12-699-1 - I с.ш.,Ф.5-699-5 - II с.ш. | ТП-699 | 0.4 | 4520 | 2000 | 99 | 2
110 | РП-13 ф.15-683 (ПС № 5 ф. 35-РП-13-1; 25-РП-13-2) ТП-610 (РП-13 ф. 13-610; ф. 12-670) | ТП-683 | 0.4 | 2520 | 1450 | 100 | 0
111 | ЦРП-1 ф.43 | ТП-8 | 0.4 | 2х1000 | 930 | 100 | 0
112 | ЦРП-1 ф.43 | ТП-18 | 0.4 | 400 | 372 | 93 | 28
113 | ТП-43 РУ-6кВ | ТП-60 | 0.4 | 2х630 | 585.9 | 97 | 13
114 | РУ-6кВ ТП-48, ТП-192 | "Драмтеатр" | 0.4 | 2х1000 | 750 | 94 | 48
115 | ПС№3 Южная ф.9-Транспортный | КТП-160 | 0.4 | 160 | 120 | 88.2353 | 16
116 | ТП-464 и ТП-476 | ТП-515 | 0.4 | 2*630 | 600 | 100 | 0
117 | ТП-701 и ТП-657 | ТП-700 | 0.4 | 2*630 | 535.5 | #DIV/0! | -535.5
118 | РУ-6 кВ ТП-695; РУ-6 кВ РП-9 | ТП-694 | 0.4 | 2*630 | 535.5 | #DIV/0! | -535.5
119 | РУ-6 кВ ТП-694; РУ-6 кВ ТП-600 | ТП-695 | 0.4 | 2*630 | 535.5 | #DIV/0! | -535.5
120 | ПС Орджоникидзевская ф.10-10-Г оп.15 | КТПН-63 кВА | 0.4 | 63 | 55 | 100 | 0
121 | РП-14 ф.12-235 оп.10/2 | КТП-400 | 0.4 | 400 | 340 | 100 | 0
122 | ТП-648 | ТП Мария РА | 0.4 | 2*250 | 212.5 | #DIV/0! | -212.5
123 | РУ-10 кВ I-я с.ш., II-я с.ш РП-1 | ТП Мария РА | 0.4 | 2*630 | 480 | #DIV/0! | -480
124 | ПС 110/6 ОП-19 ТП-18 | КТП-100 кВА | 0.4 | 100 | 50 | 58.8235 | 35
125 | Ввод№1 РУ-6кВ ТП-163 Ввод№2 РУ-6кВ ТП-671 | КТП-100 кВА(Гаражи) | 0.4 | 100 | 90 | 95 | 5
126 | РП-14 | ТП-250 кВА (НК-Инвест) | 0.4 | 250 | 222.5 | 99 | 0
127 | РП-24 | ТП-250 кВА (Клондайк) | 0.4 | 400 | 356 | 99 | 0
128 | ПС Центральная №1 ,ф.5-291-1 ТП-292, ф.17-286 ТП-634 | ТП№ 644 (Бизнес центр) | 0.4 | 2*630 | 585.9 | 99 | 0
129 | ТП-777, ТП-167 | ТП-400 кВА ( Горсвет) | 0.4 | 400 | 300 | 89 | 40
130 | ТП-824 | ТП-630 кВА (ТП-ТЯЦ) | 0.4 | 630 | 600 | 100 | 0
131 | РП-13; ТП-610 | ТП№670 | 0.4 | 2*630 | 420 | 80 | 100
132 | ТП-141 | ТП-400 кВА | 0.4 | 400 | 265 | 80 | 70
133 | ПС Северная ф.6-17-С | ТП-40 | 0.4 | 400 | 250 | 75 | 90
134 | РП-9 ф.10-8, ф.10-5 | ТП№ 148 | 0.4 | 1030 | 560 | 100 | 0
135 | РП№10 ф.6-6 | ТП№83 | 0.4 | 1400 | 870 | 100 | 0
136 | ПС Юргинская ф.6-25-6 | ТП№37 | 0.4 | 720 | 720 | 100 | 0
137 | ПС Юргинская ф.6-12-5, ф.6-22-7 | ТП№85 | 0.4 | 720 | 648 | 100 | 0
138 | ПС Цинкзаводская ф.6-24-К | ТП№ БСУ-2 | 0.4 | 250 | 224 | 100 | 0
139 | ПС Сибирская ф.6-21-СГ | КТП-250 кВА | 0.4 | 250 | 70 | 33 | 142
140 | ПС Тяжинская ф.10-26-К | КТП-160 кВА | 0.4 | 160 | 85 | 63 | 51
141 | ПС Таштагольская | ТП№21 (Мария-РА) | 0.4 | 2*400 | 680 | 100 | 0
142 | ПС Осинниковская | ТП-Магнит | 0.4 | 2*400 | 340 | 100 | 0
143 | ПС Центральная | ТП-1239 | 0.4 | 63 | 34 | 64 | 19
144 | ПС Северная | ТП-1054 | 0.4 | 250 | 614 | 100 | 0
145 |  | ТП-1066 | 0.4 | 250
146 | оп.3 ф.Н-24, ПС "Новая" 35/10 | ТП 10/0,4 кВ №1655 | 0.4 | 160 | 140 | 100 | 0
147 | ПП-12 яч.9, ПС "Новая" 35/10 | ТП 10/0,4 кВ №343 | 0.4 | 2*1000 | 900 | 100 | 0
148 | ПС "Фильтровальная" 110/6 | ТП 6/0,4 кВ №300 | 0.4 | 160 | 160 | 100 | 0
149 | оп.131 ф.Сев.9, ПС "Северная" 35/6 | ТП 6/0,4 кВ 1241 | 0.4 | 63 | 53.5 | 100 | 0
150 | оп.11 ф.25-23 яч.23 РП-25, ПС "Транзитная" 35/10 | ТП 10/0,4 кВ №919 | 0.4 | 40 | 34 | 100 | 0
151 | РУ-10 кВ ТП-500, ф.10-14-ТП-500, ПС "Мирная" 110/10 | КТП №969 | 0.4 | 63 | 40 | 75 | 13
152 | РП-26 яч. 15, 16 | ТП-696 | 0.4 | 2*1250 | 1000 | 95 | 62
153 | оп.45/16 ф.Сев.7, ПС "Северная" 35/6 | ТП 6/0,4 кВ №1039 | 0.4 | 40 | 15 | 85 | 19
154 | РП-25, яч.21 | ТП-21 | 0.4 | 2*630 | 600 | 56 | 471
155 | ПС 110/6 "Очистная" ф.10 | КТПН-Завод КемМаш | 0.4 | 630 | 400 | 75 | 135
156 | ПС "Южная" ф. Ю-22 | ТП-2902 | 0.4 | 400 | 285 | 84 | 55
157 | ПС 110/35/6 "Мирная" ф.24 | ТП-954 | 0.4 | 2*630 | 650 | 100 | 0
158 | ПС 35/6 "Северная" ф. Сев.23 | ТП-1265 | 0.4 | 160 | 150 | 100 | 0
159 | ПС Новая яч. 15,20 | ТП-50 | 0.4 | 2*630 | 838 | 78 | 233
160 | ПП-28-6 ВЛ-6 кВ ф.Сев. 23 | ТП-630 кВА | 0.4 | 630 | 300 | 56 | 235
161 | ПС Северная ф. Сев.23 | ТП-1064 | 0.4 | 2*400 | 276 | 40 | 400
162 | ПП-28-6 ВЛ-6 кВ ф.Сев. 23 | КТП-630 кВА ТСО Сибирь | 0.4 | 630 | 340 | 64 | 195
163 | ПП-28-6 ВЛ-6 кВ ф.Сев. 23 | МТП-160 кВА ТСО Сибирь | 0.4 | 160 | 58 | 43 | 78
164 | ПС Осиновская ф.10-2-ЕП | КТП-184П | 0.4 | 400 | 160 | 20 | 280
165 | ПС Краснинская ф.10-1-Т | КТП-250 кВА | 0.4 | 250 | 145 | 68 | 70
166 | ПС 35/6 Промышленовская ф.6-2Ш | ТП№1 | 0.4 | 2*400 | 192 | 28 | 488
167 | ПС Заискитимская | ТП-15 | 0.4 | 2*630 | 585 | 100 | 0
168 | ПС 35/6 Центральная | ТП-19 | 0.4 | 2*630 | 267 | 50 | 267
169 | ПС 35/6 Центральная | ТП-15 | 0.4 | 2*400 | 170 | 50 | 170
170 | ПС 35/6 Центральная | ТП-21 | 0.4 | 2*630 | 267 | 50 | 267
171 | ПС 35/6 Центральная | ТП-98 | 0.4 | 2*400 | 170 | 50 | 170
172 | ПС 35/6 Центральная | ТП-94 | 0.4 | 100 | 42 | 50 | 42
173 | ПС 35/6 Центральная | ТП-20 | 0.4 | 100 | 42 | 50 | 42
174 | ПС 35/6 Центральная | ТП-22 | 0.4 | 250 | 106 | 50 | 106
175 | РП-25 ф.25-19 | ТП№2905 | 0.4 | 250 | 100 | 48 | 122
176 | РП-26; ТП-39 | ТП№330 | 0.4 | 2*1000 | 1200 | 60 | 580
177 | ПС Космическая РП-22 ТП№2822 | ТП-10/0,4 кВ (Микрорайон 15) №2823 | 0.4 | 2*630 | 500 | 100 | 0
178 | ПС Центральная ф.14 | КТП-6/0,4 кВ №1203 | 0.4 | 160 | 70 | 51 | 66
179 | ПС 110/10 кВ "Егозовская" ф.10-4-Ч | ТП-10/0,4 кВ №386п | 0.4 | 63 | 52 | 100 | 0
180 | ПС "Междуреченская" ЦРП "МзКПДС" | СТПН-6/0,4 кВ 63 кВА | 0.4 | 63 | 50 | 99 | 3
181 | ПС КСК, яч.8 через РП-3 ф.6-9-325 | МТП-6/0,4 кВ №332 | 0.4 | 25 | 20 | 99 | 1
182 | ПС 110/10 кВ "Водозабор" ф.10-20-МП | КТП-10/0,4 кВ №640П | 0.4 | 63 | 53.5 | 100 | 0
183 | ПС 35/10 кВ ППШ ф.10-15-КМ | КТП-10/0,4 кВ №150 | 0.4 | 630 | 560.7 | 100 | 0
184 | Ф2ПЭ-10 ЭЧЭ-342 Егозово | КТП-10/0,4 кВ 400 кВА | 0.4 | 400 | 400 | 100 | 0
185 | ПС Городская, яч.8 через РП-5 ф.6-10-К | МТП-6/0,4 кВ №519П | 0.4 | 160 | 150 | 100 | 0
186 | ПС "Центральная" ф.26 | КТПН-6/0,4 кВ 1000 кВА | 0.4 | 1000 | 940 | 100 | 0
187 | ТП №148 - ф.4-15, яч.15 РП №4 | КТП-10/0,4 кВ №2949 | 0.4 | 1000 | 730 | 86 | 120
188 | ПС Химзаводская 110/6 кВ ф.6-22-УММ | КТП-6/0,4 кВ №111 | 0.4 | 160 | 128 | 99 | 1
189 | ПС 35/6 кВ "Центральная" ф. Центр.14 | КТП-6/0,4 кВ №1909 | 0.4 | 160 | 55 | 40 | 80
190 | ПС 35/10 кВ Силинская ф.10-8-У | МТП-10/0,4 кВ №469П | 0.4 | 100 | 40 | 50 | 45
191 | ПС №9 "КМК" | ТП-6/0,4 кВ №272 | 0.4 | 1640 | 1192.2 | 85 | 200
192 | ПС 110/35/6 кВ "Осинниковская" ф.6-12-Ц | ТП-6/0,4 кВ №3 | 0.4 | 400 | 340 | 100 | 0
193 | РП-20 ф.5-РБТ-1 и ф.17-РБТ-2, РП-29 яч.5 и яч.8 | 2КТПН-6/0,4 кВ 2х630 кВА | 0.4 | 2*630 | 504 | 100 | 0
194 | ПС 110/10 кВ "ОП-6" | РП-28 | 0.4 | 4800 | 2358 | 60 | 1700
195 | ПС 35/10 кВ "Сосновская" ф.10-6-А | КТП-10/0,4 кВ 160 кВА | 0.4 | 160 | 136 | 100 | 0
196 | РП-14 ф. 12-235 | КТП-6/0,4 кВ 400 кВА | 0.4 | 400 | 372 | 100 | 0
197 | ПС ПТФ | ТП-6/0,4 кВ №1226 | 0.4 | 630 | 282 | 70 | 121
198 |  | ТП-6/0,4 кВ №1226 | 0.4 | 320
199 | ПС Южная 35/10 кВ через РП 10 ф. 10-7 | ТП-10/0,4 кВ №840 | 0.4 | 63 | 63 | 100 | 0
200 | ПС 35 кВ Байдаевская \ Ф-6-8-17 | МТП-100 кВА | 0.4 | 100 | 97 | 100 | 0

## 2022 (4кв)
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ и дифференсацией по всем уровням напряжения, по состоянию на конец 4 квартала 2022 года
№ п/п | Центр питания | Наименование ТП | Уровень напряжения по низкой стороне, кВ | Мощность установленного трансформатора, кВА | Текущая нагрузка тр-ра кВт | Процент загрузки трансформатора % | Свободная мощность для технологического присоединения. кВт.
1 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-3 | 0.4 | 630 | 450 | 70 | 150
2 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-4 | 0.4 | 250 | 200 | 95 | 12
3 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-5 | 0.4 | 160 | 152 | 95 | 7.12
4 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-6 | 0.4 | 250 | 200 | 80 | 44.5
5 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-7 | 0.4 | 63 | 59.85 | 95 | 2.8035
6 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-9 | 0.4 | 160 | 136 | 100 | 0
7 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-10 | 0.4 | 25 | 23.75 | 95 | 1.1125
8 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-11 | 0.4 | 2*400 | 380 | 95 | 17.8
9 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-12 | 0.4 | 250 | 237.5 | 95 | 11.125
10 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-13 | 0.4 | 160 | 150.4 | 94 | 8.544
11 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-14 | 0.4 | 630 | 585.9 | 93 | 39.249
12 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-15 | 0.4 | 610 | 250 | 183 | 363
13 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-16 | 0.4 | 160 | 152 | 95 | 7.12
14 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-18 | 0.4 | 570 | 450 | 95 | 17.8
15 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-24 | 0.4 | 160 | 68 | 50 | 68
16 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-26 | 0.4 | 400 | 376 | 94 | 21.36
17 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-30 | 0.4 | 400 | 612 | 100 | 0
18 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-31 | 0.4 | 320
19 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-47 | 0.4 | 400 | 300 | 75 | 170
20 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | КТП - 400 (Юшков) | 0.4 | 400 | 190 | 50 | 180
21 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | КТП - 160 (Пеньков) | 0.4 | 160 | 100 | 63 | 36
22 | ПС 110/10 "РМК" | ТП-46 | 0.4 | 630 | 321 | 60 | 214
23 | ПС 110/10 "РМК" | КТП КПК | 0.4 | 2*630 | 1071 | 85 | 186
24 | ПС 110/10 "РМК" | КТП-250 кВА | 0.4 | 250 | 150 | 70 | 62
25 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.8 | ТП-560 кВАСНТ Лесное" | 0,4 | 560 | 470.4 | 84 | 79.744
26 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.8 | ТП-180 кВА СНТ "Сосновка" | 0,4 | 180 | 158.4 | 88 | 19.224
27 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ | ТП-40 кВА Церковь | 0,4 | 40 | 37.6 | 94 | 2.136
28 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ | ТП- 160 кВА СНТ Сосновый Бор | 0,4 | 160 | 131.2 | 82 | 25.632
29 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ | КТП-400 кВА Плотицын | 0,4 | 400 | 340 | 85 | 53.4
30 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-21-Л | МТП 63кВА (Гаранин) | 0,4 | 63 | 12 | 19 | 51
31 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-1-П | КТП-100 кВА Гомжин | 0,4 | 100 | 95 | 95 | 4.45
32 | РП-2 | ЗТП-400 кВА (РР) | 0.4 | 400 | 316 | 79 | 74.76
33 | ф.6-13-КЛ, ТП - 400 кВА, "Солнечные дары" | ООО"Солнечные дары" | 0.4 | 400 | 300 | 75 | 170
34 | МТП - 100 кВА, СНТ"Авиатор-1" | СНТ"Авиатор-2" | 0.4 | 100 | 90 | 90 | 9
35 | ПС №10 КТП-100 кВА "ПрокопьевскЭнергоАудит" | ООО"ПрокопьевскЭнергоАудит" | 0.4 | 100 | 90 | 80 | 2
36 | ПС Тырганская тп-975 ф.6-9-Д | ИП Рассадников | 0.4 | 400 | 170 | 50 | 340
37 | ПС №5 ф.6-36 | ТП-180 кВА Богатырева | 0.4 | 2*180 | 107 | 70 | 46
38 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.8 | КТП-400 кВА(Березка) | 0.4 | 400 | 120 | 30 | 224
39 | П/С 110/6 кВ №20 ф.6-13 КТП-551 | КТП-551 СНТ "Солнечное" | 0.4 | 250 | 180 | 85 | 32
40 | П/СТ "Сафоновская" 35/10 кВ, Ф.10-21-Л | Осипов | 0.4 | 250 | 100 | 47 | 112
41 | П/С 110/6 кВ №20 Ф.6-18 | Эдгардт | 0.4 | 250 | 190 | 90 | 22
42 | ПС 110/35/6 №37 | ООО НПО Перспектива | 0.4 | 2*630 | 480 | 90 | 55
43 | ПС 110/35/6 Северная | Золотое крыло | 0.4 | 400 | 170 | 50 | 170
44 | ПС 35/10 Ясная поляна | Максимальное соединение | 0.4 | 630 | 267 | 50 | 267
45 | ПС Тырганская ф.6-11-Б | ТП№900 ( Автошкола Вираж) | 0.4 | 160 | 143 | 93 | 6
46 | ТП-11; ТП-311 | ТП№31 (ООО Строиндустрия) | 0.4 | 2*400 | 900 | 59 | 630
47 |  | ТП№3111 (ООО Стройиндустрия) | 0.4 | 1000
48 | ПС Зенковская ф.6-8-ЗНТ | МТП-50 кВА (Саунин) | 0.4 | 50 | 40 | 97 | 4
49 | ПС Калачевская ф.6-13-КЛ | МТП-63 кВА (Арсенал) | 0.4 | 63 | 53.5 | 96 | 3
50 | ПС №20 ф.6-18 | КТП №987 (СНТ Медик) | 0.4 | 100 | 80 | 94 | 5
51 | ПС Прокопьевская ф.6-29-П | ЗТП-630 кВА (Жутникович) | 0.4 | 630 | 300 | 53 | 269
52 |  | ЗТП-40 кВА (Жутникович) | 0.4 | 40
53 | ПС №10 | КТП-320 кВА (Юпитер) | 0.4 | 320 | 100 | 37 | 172
54 | ПС №10 ф.6-6 | МТП№924 (Юпитер) | 0.4 | 100 | 89.3 | 94 | 5.7
55 | ПС Сафоновская ф.10-21-Л | МТП-63 кВА (Чумаков) | 0.4 | 63 | 55 | 87 | 8
56 | ПС №8 | КТП-160 кВА (Энергоснаб) | 0.4 | 160 | 100 | 74 | 36
57 | ПС Северная ф.6-17 | КТП-630 кВА ТСО Сибирь | 0.4 | 630 | 150 | 28 | 385
58 | НК ТЭЦ | ТП-1 | 0.4 | 630 | 195.3 | 31 | 386.883
59 | НК ТЭЦ | ТП-2 | 0.4 | 630 | 170.1 | 27 | 409.311
60 | НК ТЭЦ | ТП-3 | 0.4 | 560 | 150 | 27 | 365
61 | НК ТЭЦ | ТП-4 | 0.4 | 630 | 252 | 40 | 336.42
62 | НК ТЭЦ | ТП-6 | 0.4 | 400 | 136 | 34 | 234.96
63 | НК ТЭЦ | КТП-7 | 0.4 | 630 | 201.6 | 32 | 381.276
64 | НК ТЭЦ | ТП-9 | 0.4 | 630 | 189 | 30 | 392.49
65 | НК ТЭЦ | ТП УПТК | 0.4 | 2*400 | 136 | 34 | 234.96
66 | НК ТЭЦ | ТП-ЛТП(ТП-7) | 0.4 | 400 | 8 | 2 | 348.88
67 | ПС 110/35/10 кВ "Керамзитовая" | ТП-2500 кВА | 6 | 2500 | 300 | 14 | 1825
68 | НК ТЭЦ ЦРП-1 | МТП-25 кВА | 0.4 | 25 | 7.5 | 0.35 | 13
69 | ПС Заводская | МТП-25 кВА | 0.4 | 25 | 5 | 20 | 21
70 | ПС 110 кВ Больничная ф 10-18 | ТП 604П | 0.4 | 2*1000 | 946 | 100 | 0
71 | ПС 110 кВ Больничная ф 10-17
72 | ПС Центральная №1 | ТП-637 РУ-6 кВ | 0.4 | 180 | 107 | 70 | 46
73 | ПС Центральная №1 | ТП-215 РУ-6 кВ | 0.4 | 2х630 | 1235 | 98 | 25
74 | ПС 110/10 "Степная" ф.10-2-П оп.124/82 | КТП АЗС "ш.Бызовское" | 0.4 | 63 | 40 | 75 | 13
75 | ПС 35/10 "Сосновская" ф.10-18-Д оп.8 КТП АЗС "Сосновка" | КТП АЗС "Сосновка" | 0.4 | 40 | 34 | 100 | 0
76 | ПС 110/10 "Степная" ф.10-2-П оп.124/80 | КТП АЗС "ш.Ильинское" | 0.4 | 40 | 34 | 100 | 0
77 | ПС 35/6 "Калачевская" ф.6-13-КЛ оп.122 | КТП АЗС "121 км" | 0.4 | 40 | 34 | 100 | 0
78 | ПС«Сосновская» 35/10кВ, ВЛ-10кВ, ф.10-14-А опора №9 | КТП-3-180кВА | 0.4 | 180 | 153 | 85 | 27
79 | ПС 35/10 "Силинская" ф.10-2-Г | КТП №087П | 0.4 | 250 | 100 | 47 | 110
80 | ПС 35/10 "Силинская" ф.10-2-Г | КТП №1001П | 0.4 | 400 | 150 | 44 | 190
81 | ПС Сосновская ф.10-2-Т (Царская охота) КТП №1 | (Царская охота) КТП №1 | 0.4 | 400 | 340 | 100 | 0
82 | ПС Прогресс ф.10-17-М оп.470/2 | ТП "АЗС" | 0.4 | 63 | 40 | 75 | 13
83 | ПС Водозабор ф.10-20-МП | КТП-699П | 0.4 | 63 | 53.55 | 100 | 0
84 | ПС РП Кузедеевский ф.10-4-Ш оп.83 | КТП "АЗС" | 0.4 | 100 | 54 | 64 | 30
85 | ПС 110/10 Степная ф.10-2-П оп.23 | КТП-Ю-1-015 | 0.4 | 63 | 53.55 | 100 | 0
86 | ПС 110/35/6 Шахтовая | КТПН-400 кВА (Перфект) | 0.4 | 400 | 340 | 100 | 0
87 | ПС 110/10 Степная ф.10-2-П оп.98/8 | КТП-63 кВА (ООО АКВА) | 0.4 | 63 | 55 | 100 | 0
88 | (Сатурн, г.Белово) Ф.10-24-Т оп.6/1, ВЛ-6 кВ | МТП-40 кВА (Сатурн) | 0.4 | 40 | 10 | 30 | 24
89 | ПС 35/10 кВ «Николаевская» Ф.10-9-Н оп.№172 ВЛ-10 кВ | КТП-40-10/0,4 УХЛ1 (Рыбкин) | 0.4 | 40 | 34 | 100 | 0
90 | ПС 35/10 кВ«Николаевская» Ф.10-9-Н оп. №194 ВЛ-10 кВ | КТП-6-ВК-630-10/0,4 | 0.4 | 630 | 630 | 100 | 0
91 | ПС 110/6 «Абашевская 1/2» ф.6-21-П | МТП-6/0,4 кВ 250 кВА | 0.4 | 250 | 200 | 100 | 0
92 | ПС 110/10 «Восточная» Ф-10-14-МП оп.11 | КТП-10/0,4 кВ №686П | 0.4 | 400 | 300 | 90 | 40
93 | ЦП-25 | ТП-2*630 (Адамант) | 0.4 | 2х630 | 504 | 100 | 0
94 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | КТП - 630 (Коммерсант) | 0.4 | 630 | 450 | 70 | 150
95 | ТМ-7500 Кузнецкая ТЭЦ | ТП-63 кВА (Голубев) | 0.4 | 63 | 58.6 | 93 | 1
96 | ПС 110/10 "РМК" | Горный инструмент | 0.4 | 630 | 401 | 75 | 133
97 | ПС 110/35/6 Тырганская | ООО Чайка-инвест" | 0.4 | 4х630 | 1030 | 98 | 5
98 | РУ-6кВ ТП-687 I-с.ш., II-с.ш. | ТП-689 | 0.4 | 2х630 | 691 | 100 | 0
99 | РУ-6кВ РП-7 ф. 12-682, ТП-682 II –с.ш. | ТП-ЧП-22 | 0.4 | 100 | 70 | 70 | 5
100 | ТП-273, ТП-74 | ТП - 272 | 0.4 | 2х320, 1000 | 1232.2 | 95 | 7
101 | ТП-3 врезка ТП-3 – ТП-10 ТП-10 врезка ТП-3 – ТП-10 РП-21 I-с.ш. | 2БКТП-630кВА (ТП-708) | 0.4 | 2х630 | 500 | 80 | 30
102 | РУ-6кВ ПС 35/6 №5 «Новая» I-с.ш., II-с.ш. | РП – 31 | 0.4 | 2х1000 | 1600 | 100 | 0
103 | РУ-6кВ РП-20 I-я с.ш. , II-я с.ш. | РП-29 (РП-РБТ) | 0.4 | 2х1000 | 1407.4 | 94 | 7
104 | Ввод№1 РУ-6кВ ТП-163 Ввод№2 РУ-6кВ ТП-671 | ТП-663 | 0.4 | 2х630 | 590 | 95 | 12
105 | РУ-10кВ (II с.ш.) РП-33 | КТП-100 кВА Налимова Е.К. | 0.4 | 100 | 89 | 89 | 11
106 | РУ-6кВ РП-35 (I с.ш., яч.23) ф.22-704-1, (II с.ш., яч.23) ф.23-704-2 | ТП-704 ООО «СИТИ 2» | 0.4 | 4х1000 | 2650 | 100 | 0
107 | РУ-10кВ РП-28 (ф.19-Тейд-1)ТП-Сити-Трейд (I с.ш.) (ф.20-Тейд-2) ТП-Сити-Трейд (II с.ш.) | ТП-ТЦ Полет | 0.4 | 2000 | 890 | 100 | 0
108 | ТП-811 РУ-10 кВ | ТП-857 Парус инвест | 0.4 | 2х1000 | 929.35 | 100 | 0
109 | РП-35 Ф.12-699-1 - I с.ш.,Ф.5-699-5 - II с.ш. | ТП-699 | 0.4 | 4520 | 2000 | 99 | 2
110 | РП-13 ф.15-683 (ПС № 5 ф. 35-РП-13-1; 25-РП-13-2) ТП-610 (РП-13 ф. 13-610; ф. 12-670) | ТП-683 | 0.4 | 2520 | 1450 | 100 | 0
111 | ЦРП-1 ф.43 | ТП-8 | 0.4 | 2х1000 | 930 | 100 | 0
112 | ЦРП-1 ф.43 | ТП-18 | 0.4 | 400 | 372 | 93 | 28
113 | ТП-43 РУ-6кВ | ТП-60 | 0.4 | 2х630 | 585.9 | 97 | 13
114 | РУ-6кВ ТП-48, ТП-192 | "Драмтеатр" | 0.4 | 2х1000 | 750 | 94 | 48
115 | ПС№3 Южная ф.9-Транспортный | КТП-160 | 0.4 | 160 | 120 | 88.2353 | 16
116 | ТП-464 и ТП-476 | ТП-515 | 0.4 | 2*630 | 600 | 100 | 0
117 | ТП-701 и ТП-657 | ТП-700 | 0.4 | 2*630 | 535.5 | #DIV/0! | -535.5
118 | РУ-6 кВ ТП-695; РУ-6 кВ РП-9 | ТП-694 | 0.4 | 2*630 | 535.5 | #DIV/0! | -535.5
119 | РУ-6 кВ ТП-694; РУ-6 кВ ТП-600 | ТП-695 | 0.4 | 2*630 | 535.5 | #DIV/0! | -535.5
120 | ПС Орджоникидзевская ф.10-10-Г оп.15 | КТПН-63 кВА | 0.4 | 63 | 55 | 100 | 0
121 | РП-14 ф.12-235 оп.10/2 | КТП-400 | 0.4 | 400 | 340 | 100 | 0
122 | ТП-648 | ТП Мария РА | 0.4 | 2*250 | 212.5 | #DIV/0! | -212.5
123 | РУ-10 кВ I-я с.ш., II-я с.ш РП-1 | ТП Мария РА | 0.4 | 2*630 | 480 | #DIV/0! | -480
124 | ПС 110/6 ОП-19 ТП-18 | КТП-100 кВА | 0.4 | 100 | 50 | 58.8235 | 35
125 | Ввод№1 РУ-6кВ ТП-163 Ввод№2 РУ-6кВ ТП-671 | КТП-100 кВА(Гаражи) | 0.4 | 100 | 90 | 95 | 5
126 | РП-14 | ТП-250 кВА (НК-Инвест) | 0.4 | 250 | 222.5 | 99 | 0
127 | РП-24 | ТП-250 кВА (Клондайк) | 0.4 | 400 | 356 | 99 | 0
128 | ПС Центральная №1 ,ф.5-291-1 ТП-292, ф.17-286 ТП-634 | ТП№ 644 (Бизнес центр) | 0.4 | 2*630 | 585.9 | 99 | 0
129 | ТП-777, ТП-167 | ТП-400 кВА ( Горсвет) | 0.4 | 400 | 300 | 89 | 40
130 | ТП-824 | ТП-630 кВА (ТП-ТЯЦ) | 0.4 | 630 | 600 | 100 | 0
131 | РП-13; ТП-610 | ТП№670 | 0.4 | 2*630 | 420 | 80 | 100
132 | ТП-141 | ТП-400 кВА | 0.4 | 400 | 265 | 80 | 70
133 | ПС Северная ф.6-17-С | ТП-40 | 0.4 | 400 | 250 | 75 | 90
134 | РП-9 ф.10-8, ф.10-5 | ТП№ 148 | 0.4 | 1030 | 560 | 100 | 0
135 | РП№10 ф.6-6 | ТП№83 | 0.4 | 1400 | 870 | 100 | 0
136 | ПС Юргинская ф.6-25-6 | ТП№37 | 0.4 | 720 | 720 | 100 | 0
137 | ПС Юргинская ф.6-12-5, ф.6-22-7 | ТП№85 | 0.4 | 720 | 648 | 100 | 0
138 | ПС Цинкзаводская ф.6-24-К | ТП№ БСУ-2 | 0.4 | 250 | 224 | 100 | 0
139 | ПС Сибирская ф.6-21-СГ | КТП-250 кВА | 0.4 | 250 | 70 | 33 | 142
140 | ПС Тяжинская ф.10-26-К | КТП-160 кВА | 0.4 | 160 | 85 | 63 | 51
141 | ПС Таштагольская | ТП№21 (Мария-РА) | 0.4 | 2*400 | 680 | 100 | 0
142 | ПС Осинниковская | ТП-Магнит | 0.4 | 2*400 | 340 | 100 | 0
143 | ПС Центральная | ТП-1239 | 0.4 | 63 | 34 | 64 | 19
144 | ПС Северная | ТП-1054 | 0.4 | 250 | 614 | 100 | 0
145 |  | ТП-1066 | 0.4 | 250
146 | оп.3 ф.Н-24, ПС "Новая" 35/10 | ТП 10/0,4 кВ №1655 | 0.4 | 160 | 140 | 100 | 0
147 | ПП-12 яч.9, ПС "Новая" 35/10 | ТП 10/0,4 кВ №343 | 0.4 | 2*1000 | 900 | 100 | 0
148 | ПС "Фильтровальная" 110/6 | ТП 6/0,4 кВ №300 | 0.4 | 160 | 160 | 100 | 0
149 | оп.131 ф.Сев.9, ПС "Северная" 35/6 | ТП 6/0,4 кВ 1241 | 0.4 | 63 | 53.5 | 100 | 0
150 | оп.11 ф.25-23 яч.23 РП-25, ПС "Транзитная" 35/10 | ТП 10/0,4 кВ №919 | 0.4 | 40 | 34 | 100 | 0
151 | РУ-10 кВ ТП-500, ф.10-14-ТП-500, ПС "Мирная" 110/10 | КТП №969 | 0.4 | 63 | 40 | 75 | 13
152 | РП-26 яч. 15, 16 | ТП-696 | 0.4 | 2*1250 | 1000 | 95 | 62
153 | оп.45/16 ф.Сев.7, ПС "Северная" 35/6 | ТП 6/0,4 кВ №1039 | 0.4 | 40 | 15 | 85 | 19
154 | РП-25, яч.21 | ТП-21 | 0.4 | 2*630 | 600 | 56 | 471
155 | ПС 110/6 "Очистная" ф.10 | КТПН-Завод КемМаш | 0.4 | 630 | 400 | 75 | 135
156 | ПС "Южная" ф. Ю-22 | ТП-2902 | 0.4 | 400 | 285 | 84 | 55
157 | ПС 110/35/6 "Мирная" ф.24 | ТП-954 | 0.4 | 2*630 | 650 | 100 | 0
158 | ПС 35/6 "Северная" ф. Сев.23 | ТП-1265 | 0.4 | 160 | 150 | 100 | 0
159 | ПС Новая яч. 15,20 | ТП-50 | 0.4 | 2*630 | 838 | 78 | 233
160 | ПП-28-6 ВЛ-6 кВ ф.Сев. 23 | ТП-630 кВА | 0.4 | 630 | 300 | 56 | 235
161 | ПС Северная ф. Сев.23 | ТП-1064 | 0.4 | 2*400 | 276 | 40 | 400
162 | ПП-28-6 ВЛ-6 кВ ф.Сев. 23 | КТП-630 кВА ТСО Сибирь | 0.4 | 630 | 340 | 64 | 195
163 | ПП-28-6 ВЛ-6 кВ ф.Сев. 23 | МТП-160 кВА ТСО Сибирь | 0.4 | 160 | 58 | 43 | 78
164 | ПС Осиновская ф.10-2-ЕП | КТП-184П | 0.4 | 400 | 160 | 20 | 280
165 | ПС Краснинская ф.10-1-Т | КТП-250 кВА | 0.4 | 250 | 145 | 68 | 70
166 | ПС 35/6 Промышленовская ф.6-2Ш | ТП№1 | 0.4 | 2*400 | 192 | 28 | 488
167 | ПС Заискитимская | ТП-15 | 0.4 | 2*630 | 585 | 100 | 0
168 | ПС 35/6 Центральная | ТП-19 | 0.4 | 2*630 | 267 | 50 | 267
169 | ПС 35/6 Центральная | ТП-15 | 0.4 | 2*400 | 170 | 50 | 170
170 | ПС 35/6 Центральная | ТП-21 | 0.4 | 2*630 | 267 | 50 | 267
171 | ПС 35/6 Центральная | ТП-98 | 0.4 | 2*400 | 170 | 50 | 170
172 | ПС 35/6 Центральная | ТП-94 | 0.4 | 100 | 42 | 50 | 42
173 | ПС 35/6 Центральная | ТП-20 | 0.4 | 100 | 42 | 50 | 42
174 | ПС 35/6 Центральная | ТП-22 | 0.4 | 250 | 106 | 50 | 106
175 | РП-25 ф.25-19 | ТП№2905 | 0.4 | 250 | 100 | 48 | 122
176 | РП-26; ТП-39 | ТП№330 | 0.4 | 2*1000 | 1200 | 60 | 580
177 | ПС Космическая РП-22 ТП№2822 | ТП-10/0,4 кВ (Микрорайон 15) №2823 | 0.4 | 2*630 | 500 | 100 | 0
178 | ПС Центральная ф.14 | КТП-6/0,4 кВ №1203 | 0.4 | 160 | 70 | 51 | 66
179 | ПС 110/10 кВ "Егозовская" ф.10-4-Ч | ТП-10/0,4 кВ №386п | 0.4 | 63 | 52 | 100 | 0
180 | ПС "Междуреченская" ЦРП "МзКПДС" | СТПН-6/0,4 кВ 63 кВА | 0.4 | 63 | 50 | 99 | 3
181 | ПС КСК, яч.8 через РП-3 ф.6-9-325 | МТП-6/0,4 кВ №332 | 0.4 | 25 | 20 | 99 | 1
182 | ПС 110/10 кВ "Водозабор" ф.10-20-МП | КТП-10/0,4 кВ №640П | 0.4 | 63 | 53.5 | 100 | 0
183 | ПС 35/10 кВ ППШ ф.10-15-КМ | КТП-10/0,4 кВ №150 | 0.4 | 630 | 560.7 | 100 | 0
184 | Ф2ПЭ-10 ЭЧЭ-342 Егозово | КТП-10/0,4 кВ 400 кВА | 0.4 | 400 | 400 | 100 | 0
185 | ПС Городская, яч.8 через РП-5 ф.6-10-К | МТП-6/0,4 кВ №519П | 0.4 | 160 | 150 | 100 | 0
186 | ПС "Центральная" ф.26 | КТПН-6/0,4 кВ 1000 кВА | 0.4 | 1000 | 940 | 100 | 0
187 | ТП №148 - ф.4-15, яч.15 РП №4 | КТП-10/0,4 кВ №2949 | 0.4 | 1000 | 730 | 86 | 120
188 | ПС Химзаводская 110/6 кВ ф.6-22-УММ | КТП-6/0,4 кВ №111 | 0.4 | 160 | 128 | 99 | 1
189 | ПС 35/6 кВ "Центральная" ф. Центр.14 | КТП-6/0,4 кВ №1909 | 0.4 | 160 | 55 | 40 | 80
190 | ПС 35/10 кВ Силинская ф.10-8-У | МТП-10/0,4 кВ №469П | 0.4 | 100 | 40 | 50 | 45
191 | ПС №9 "КМК" | ТП-6/0,4 кВ №272 | 0.4 | 1640 | 1192.2 | 85 | 200
192 | ПС 110/35/6 кВ "Осинниковская" ф.6-12-Ц | ТП-6/0,4 кВ №3 | 0.4 | 400 | 340 | 100 | 0
193 | РП-20 ф.5-РБТ-1 и ф.17-РБТ-2, РП-29 яч.5 и яч.8 | 2КТПН-6/0,4 кВ 2х630 кВА | 0.4 | 2*630 | 504 | 100 | 0
194 | ПС 110/10 кВ "ОП-6" | РП-28 | 0.4 | 4800 | 2358 | 60 | 1700
195 | ПС 35/10 кВ "Сосновская" ф.10-6-А | КТП-10/0,4 кВ 160 кВА | 0.4 | 160 | 136 | 100 | 0
196 | РП-14 ф. 12-235 | КТП-6/0,4 кВ 400 кВА | 0.4 | 400 | 372 | 100 | 0
197 | ПС ПТФ | ТП-6/0,4 кВ №1226 | 0.4 | 630 | 282 | 70 | 121
198 |  | ТП-6/0,4 кВ №1226 | 0.4 | 320
199 | ПС Южная 35/10 кВ через РП 10 ф. 10-7 | ТП-10/0,4 кВ №840 | 0.4 | 63 | 63 | 100 | 0
200 | ПС 35 кВ Байдаевская \ Ф-6-8-17 | МТП-100 кВА | 0.4 | 100 | 97 | 100 | 0